Nr sprawy: 12/ZP/2020					Warszawa dnia, 26.05.2020 r.

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

dotyczące treści SIWZ

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU A2

Dla potrzeb Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie przewidywanego średniego rocznego przebiegu kilometrów dla ambulansu.

Odpowiedź

Roczny przebieg ambulansu – około 25.000 km

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści ambulans w konfiguracji:

- kabina kierowcy dwuosobowa,

- w drugim rzędzie dwa fotele wyposażone w pasy bezwładnościowe i zagłówek,

- w trzecim rzędzie na prawej ścianie, fotel obrotowy ze składanym do pionu siedziskiem,

- w czwartym rzędzie miejsce do przewozu pacjenta na wózku inwalidzkim wyposażone w pasy bezpieczające wózek i pacjenta na czas transport. Wjazd do ambulansu wózkiem inwalidzkim rampą najazdową,

- W lewej części ambulansu szafki zamykane na sprzęt medyczny w tym szafka na butle tlenową oraz podstawa na nosze z kieszenią na deskę ortopedyczną.

Odpowiedź

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ambulans ma być przystosowany do przewozu 5 osób. Podana konfiguracja powinna być zgodna z pkt. I ppkt 3,4 wymagań tj.: dwa fotele w przedziale kierowcy, natomiast w przedziale medycznym: nosze do przewozu pacjenta w pozycji leżącej, oraz dwa fotele do przewozu pacjenta w pozycji siedzącej, z czego jeden fotel z możliwością złożenia, w taki sposób aby umożliwić przewóz pacjenta na wózku inwalidzkim.

Pytanie nr 3

W związku z pandemią Covid-19 i związanym z tym przestojem w fabrykach produkujących pojazdy bazowe wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 12 tygodni.

Odpowiedź

Zamawiający NIE dopuszcza wydłużenia terminu realizacji.

Pytanie nr 4

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości ambulansu wyposażonego w stałą przegrodę działową z oknem do kontaktu zgodnie z punktem 4.4.4  Normy PN EN 1789+A2:2015. Jerzeli ambulans wyposażony jest w drzwi w przegrodzie, to mogą one być otwarte tylko i wyłącznie na postoju ambulansu przy wyłączonym zapłonie.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby ambulans był wyposażony w przegrodę z drzwiami oddzielającą przedział medyczny od kabiny kierowcy. Drzwi musza być zabezpieczone przed otwarciem , gdy ambulans jest w ruchu.

Pytanie nr 5

Prosimy o dopuszczenie manualnie otwieranego stopnia przy wejściu do przedziału medycznego.

Odpowiedź

Zamawiający NIE dopuszcza manualnie otwieranego stopnia przy wejściu do

Pytanie nr 5

Dotyczy Nosze monoblokowe:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści nosze transportowe monoblokowe renomowanego europejskiego producenta firmy Medirol model Sanero wyposażone w 4 kółka skrętne o 360 st., 2 wyposażone blokadę jazdy na wprost i 2 wyposażone w hamulce, posiadające 7 ustawień wysokości, wyposażone w uchwyty do przenoszenia zintegrowane z ramą noszy, stanowiące jednocześnie osłonę przed przypadkowym dostępem do panelu obsługi, z dźwigniami odblokowywania goleni kodowanymi kolorem czerwonym, o maksymalnej ładowności 250 kg, (część noszowa jest na stałe zintegrowana z transporterem), spełniające pozostałe wymagania SIWZ, zdjęcie w załączeniu?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby oferowane nosze posiadały odpowiadały parametrom określonym w SIWZ.

DYREKTOR

							     ALINA CHRABOŁ- SURA