Nr sprawy: 12/ZP/2020					Warszawa dnia, 27.05.2020 r.

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

dotyczące treści SIWZ

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU A2

Dla potrzeb Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści samochód wyposażony w drzwi tylne otwierane o kąt 180 stopni  ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści Ambulans z drzwiami tylnymi o szerokości 1391 mm  oraz z z drzwiami bocznymi o szerokości 1030 mm  ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści dostawę w terminie 10 tygodni ?  Wyjaśniamy, że czekamy na dawno zamówione pojazdy bazowe z fabryki producenta, ale sytuacja z COVID-19 powoduje znaczne opóźnienia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr  11

Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy dopuszcza się dojazd na kołach  ?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  12

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający inne dokumenty dopuszczające do ruchu ( zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie PL oraz UE ) niż  świadectwo homologacji typu WE dla pojazdu skompletowanego ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ambulans wraz z zabudową i całym wyposażeniem posiadał świadectwo homologacji typu WE na całość.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans ze zbiornikiem paliwa 80l ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr  14

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający dynamiczny silnik,  zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o pojemności 1598 cm³ ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  15

Czy Zamawiający dopuszcza, aby jeden z foteli w przedziale medycznym umożliwiał montaż wózka inwalidzkiego po jego bardzo łatwym i błyskawicznym demontażu, co pozwoli na uzyskanie większej ilości miejsca dla przewożonych pacjentów i takie rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  16

Czy Zamawiający oczekuje  noszy zapewniających  prowadzenie ich na wprost i bokiem do  kierunku jazdy zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak  i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach, co zapewnia transporter posiadający wszystkie kółka jezdne obrotowe o 360 stopni, co zdecydowanie ułatwia łatwe prowadzenie i obsługę przez zespół ambulansu i jest już obowiązującym standardem u producentów nowoczesnych noszy ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ (minimum 2 koła skrętne o 360

Pytanie nr  17

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający dynamiczny silnik ze skrzynią manualną ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści  na zasadzie równoważności nosze monoblokowe z możliwością ustawienia noszy na 2 pozycjach?

Uzasadnienie

Opisany przez Państwa parametr  posiada tylko jeden model noszy co wskazuje na konkretnego producenta i uniemożliwia zastosowanie konkurencyjności w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby nosze stanowiące element wyposażenia ambulansu spełniał  parametry opisane w SIWZ.

Funkcja, o której mowa wyżej jest niezbędna do realizowanych przez Zamawiającego przewozów, natomiast w żaden sposób nie uniemożliwia i nie utrudnia złożenia oferty żadnemu Wykonawcy, gdyż  bez problemu można  skompletować  wyposażenie zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Natomiast trudno doszukać się w tym przypadku uniemożliwienia konkurencyjności.

DYREKTOR

									    ALINA CHRABOŁ- SURA