Nr sprawy: 22/ZP/2020					Warszawa dnia, 24.06.2020 r.

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

dotyczące treści SIWZ

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU A2

dla potrzeb Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

Pytanie nr 1

Czy  Zamawiajacy dopuści na zasadzie równoważności nosze monoblokowe z mozliwością 		ustawienia noszy na 2 pozycjach wysokości?

Uzasadnienie:

Opisany przez Państwa parameter posiada tylko jeden model nboszy co wskazuje na 			konkretnego producenta I uniemożliwia zastosowanie konkurencyjności w postępowaniu  		przetargowym.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby nosze stanowiące element wyposażenia ambulansu spełniał  	parametry opisane w SIWZ.

Funkcja, o której mowa wyżej jest niezbędna do realizowanych przez Zamawiającego 	przewozów, natomiast w żaden sposób nie uniemożliwia i nie utrudnia złożenia oferty 	żadnemu Wykonawcy, gdyż  bez problemu można  skompletować  wyposażenie zgodnie z 	potrzebami Zamawiającego.

Natomiast trudno doszukać się w tym przypadku uniemożliwienia konkurencyjności.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga dwóch foteli w przedziale medycznym zmontowanych w prawej części przedziału medycznego, w tym jeden z foteli z możliwością złożenia w taki sposób aby umożliwić przewóz pacjenta na wózku inwalidzkim.

Odpowiedź

Wymagania Zamawiającego w tym  zakresie określa SIWZ I pozostają bez zmian .

Pytanie nr 3

W związku z pandemią Covid-19 i związanym z tym przestojem w fabrykach produkujących pojazdy bazowe wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 12 tygodnii.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji Zamówienia do 12 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 4

Prosimy o dopuszczenie manualnie otwieranego stopnia przy wejściu do przedziału medycznego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie .

Pytanie nr 5

Czy zamawiający na zasadzie równości dopuści ambulans z manualną skrzynią biegów, ze światłami przeciwmgielnymi bez funkcji doświetlania zakrętów, bez elektrycznych i podgrzewanych lusterek. Kabina kierowcy dwuosobowa, przedział medyczny umożliwiający przewóz czterech pacjentów siedzących w tym jednego na wózku inwalidzkim i jednego pacjenta w pozycji leżącej. Wyrażenie zgody na taką konfiguracje pozwoli zaoferować zamawiającemu krótki termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie .

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że w cenie bezpłatnych przeglądów mają być uwzględnione koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych (np. oleje, filtry, klocki hamulcowe)

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 7

Prosimy o wydłużenie czasu skutecznej naprawy pojazdu bazowego do 10 dni. Wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu na serwisoraz dostępność części zamiennych pojazdu bazowego. Z doświadczenia wiadomo natomiast, że pojazdy specjalne obsługiwane są zawsze w pierwszej kolejności.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie .

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści Ambulans z drzwiami tylnymi o szerokości 1391 mm  oraz z z drzwiami bocznymi o szerokości 1030 mm  ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie .

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści dostawę w terminie do 30 listopada 2020r.  ?  Wyjaśniamy, że czekamy na dawno zamówione pojazdy bazowe z fabryki producenta, ale sytuacja z COVID-19 powoduje kolejne opóźnienia.

Odpowiedź

NIE.

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji Zamówienia do 12 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy dopuszcza się dojazd na kołach  ?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza dojazdu na kołach.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający inne dokumenty dopuszczające do ruchu ( zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie PL oraz UE ) niż  świadectwo homologacji typu WE dla pojazdu skompletowanego ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ambulans wraz z zabudową i całym wyposażeniem 	posiadał świadectwo homologacji typu WE na całość.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający dynamiczny silnik,  zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o pojemności 1598 cm³ ?

Odpowiedź

NIE .

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza, aby jeden z foteli w przedziale medycznym umożliwiał montaż wózka inwalidzkiego po jego bardzo łatwym i błyskawicznym demontażu, co pozwoli na uzyskanie większej ilości miejsca dla przewożonych pacjentów i takie rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający oczekuje  noszy zapewniających  prowadzenie ich na wprost i bokiem do  kierunku jazdy zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak  i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach, co zapewnia transporter posiadający wszystkie kółka jezdne obrotowe o 360 stopni, co zdecydowanie ułatwia łatwe prowadzenie i obsługę przez zespół ambulansu i jest już obowiązującym standardem u producentów nowoczesnych noszy ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie .

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający dynamiczny silnik ze

skrzynią manualną ?

Odpowiedź

NIE- Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
								  ALINA CHRABOŁ- SURA