Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZADANIE  1  –  HEMATOLOGIA

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Odczynniki do oznaczania parametrów morfologii krwi | Numer katalogowy | Producent | Stabilność odczynnika roboczego | Szacunkowa liczba badań na rok | Liczba oznaczeń z jednego opakowania | Łączna liczba opakowań (zaokrąglona w górę do pełnych opakowań) | Cena jednostkowa opakowania netto (PLN) | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto |
|  | Morfologia minimum 30 parametrów raportowanych |  |  |  | 22000 w tym 40% w trybie 5-diff |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie niezbędne do wykonania morfologii odczynniki i akcesoria wymagane dla sprawnego działania sprzętu w czasie trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola morfologii na trzech poziomach (wykonywana 5x tyg. na co najmniej dwóch poziomach) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Oferowany model /typ aparatu- 5DIFF | producent | Wartość | Rok produkcji | Wysokość czynszu dzierżawnego (netto) | Wysokość czynszu dzierżawnego (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wymagane parametry (graniczne) dla aparatu pracującego w trybie 5DIFF i odczynników

| Lp. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator minimum 30-parametrowy 5 Diff , fabrycznie nowy, w komplecie z podajnikiem na minimum 20 próbek |  |  |
| 3 | Graficzne przedstawianie wyników w postaci histogramów i skategramów |  |  |
| 4 | Objętość aspirowanej próbki nie większa niż 25 mikrolitrów |  |  |
| 5 | Możliwość monitorowania ilości dostępnych odczynników |  |  |
| 6 | Bezcyjankowe odczynniki |  |  |
| 7 | Flagowanie wyników patologicznych razem z komunikatami opisującymi podstawowe patologie |  |  |
| 8 | Wydajność min. 60 oznaczeń / h |  |  |
| 9 | Liniowość: RBC min do 7 x 106/ µl; WBC min do 400 x 103 / µl; PLT min do 4000 x 103 / µl; HGB min do 25 g/dl |  |  |
| 10 | Automatyczne czyszczenie igły |  |  |
| 11 | Dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku. |  |  |
| 12 | Zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników |  |  |
| 13 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii - max. 24 h, w przypadku braku usunięcia awarii w ciągu 48 h, właściciel sprzętu pokrywa koszt wykonania badań w innym laboratorium |  |  |
| 14 | Możliwość oceny całkowitej liczby WBC metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej |  |  |
| 15 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacją o stopniu zaawansowania patologii. |  |  |
| 16 | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu lub dyskietki CD |  |  |
| 17 | Podłączenie analizatora do pracującego w laboratorium oprogramowania CENTRUM firmy Marcel |  |  |
| 18 | Wyposażenie w kolorowy monitor LCD, klawiatura, drukarka zewnętrzna |  |  |
| 19 | Bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) |  |  |
| 20 | Raz do roku kompletny przegląd analizatora |  |  |
| 21 | Wewnętrzny czytnik kodów |  |  |
| 22 | Wyposażenie analizatora w UPS |  |  |
| 23 | Możliwość pracy z trybem zamkniętym próbki |  |  |
| 25 | Możliwość pomiaru krwi kontrolnej w systemie zamkniętym (bez otwierania fiolki) |  |  |
| 26 | Deklaracja CE |  |  |
| 27 | Karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych dla odczynników zawierających substancje niebezpieczne |  |  |
| 28 | Dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznej dla odczynników, które takich substancji nie zawierają |  |  |
| 29 | Ulotki odczynnikowe dla wszystkich oferowanych odczynników, w języku polskim- dołączone do SIWZ |  |  |
| 30 | Instrukcja w języku polskim – dostarczona w dniu instalacji analizatora |  |  |
| 31 | Bezpłatny udział w międzynarodowym programie kontroli aparatów hematologicznych |  |  |
| 32 | Bezpłatny udział w międzynarodowym sprawdzianie hematologicznym Labquality, dotyczącym 5 – częściowego rozkładu leukocytów, co najmniej 2 razy w roku, |  |  |
| 33 | Szkolenie użytkownika w obsłudze analizatora i interpretacji wyników |  |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, lub brak dowodu na jego spełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

|  | Zestawienie cech ocenianych dla analizatora |
| --- | --- |

| L.p. | Parametry oceniane | Potwierdzenie spełnienia/ opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wyższe zakresy liniowości niż określone w parametrach wymaganych | (podać zakresy) |
| 2 | Możliwość dodatkowej weryfikacji próbek leukopenicznych | (tak/nie) |
| 3 | Rozróżnianie młodych form granulocytów | (tak/nie) |

Kryteria oceny: cena - 60%; ocena jakości - 40%.

Sposób dokonywania oceny w kryterium : ocena jakości

dla poz. 1 : za zaoferowanie korzystniejszych parametrów niż wymagane- do 5 pkt;

dla poz. 2-3:  tak- 5 pkt.    nie – 0 pkt.

Łącznie możliwych do zdobycia 15 punktów.

..........................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZADANIE  2  –  ODCZYNNIKI RÓŻNE

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Producent | Opakowanie | Szacunkowa liczba badań/rok ewentualnie wymagana ilość | Wymagana liczba opakowań (zaokrąglona w górę) | Cena jednostkowa opakowania Netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | odczynnik Lugola |  |  |  | 1 l |  |  |  |  |  |
| 2 | Sudan III |  |  |  | 0,1 l |  |  |  |  |  |
| 3 | Odcz. Mc Williama |  |  |  | 2 l |  |  |  |  |  |
| 4 | Odcz. Giemsy |  |  |  | 2 l |  |  |  |  |  |
| 5 | Odcz. MayGrunwalda |  |  |  | 4 l |  |  |  |  |  |
| 6 | Cytrynian sodu cz.d.a. |  |  |  | 1 kg |  |  |  |  |  |
| 7 | NaOH cz.d.a. |  |  |  | 1 kg |  |  |  |  |  |
| 8 | HCL stężony cz.d.a. |  |  |  | 3 l |  |  |  |  |  |
| 9 | Fenol cz.d.a. |  |  |  | 1 kg |  |  |  |  |  |
| 10 | NaCl cz.d.a. |  |  |  | 3 kg |  |  |  |  |  |
| 11 | N-acetylo-L-cysteina |  |  |  | 200 g |  |  |  |  |  |
| 12 | bufor fosforanowy pH 7,1-7,2 |  |  |  | 2 l |  |  |  |  |  |
| 13 | formaldehyd |  |  |  | 5 l |  |  |  |  |  |
| 14 | Octan etylu |  |  |  | 1 l |  |  |  |  |  |
| 15 | Parafina płynna |  |  |  | 1 l |  |  |  |  |  |

# Zestawienie cech ocenianych

| L.p. | Parametr oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gwarantowany ulotką lub certyfikatem jakości długość okresu ważności produktu | (podać maksymalny gwarantowany okres ważności dla każdej pozycji w ofercie) |
| 2 | Pozytywne referencje co najmniej 3 odbiorców krajowych | (dołączyć do oferty referencje) |

Kryteria oceny: cena - 60%; ocena jakości - 40%.

Sposób dokonywania oceny w kryterium : ocena jakości:

Najdłuższy gwarantowany okres ważności - 1 pkt.;   pozostałe -  0 pkt.

Spełnienie parametru drugiego 5 pkt., nie spełnienie -0 pkt.

Łącznie możliwych do zdobycia 20 punktów.

.........................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZADANIE  3  –  POŻYWKA LOEWENSTEINA – JENSENA Z LEKAMI

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Producent | Opakowanie | Szacunkowa liczba badań/rok ewentualnie wymagana ilość | Wymagana liczba opakowań (zaokrąglona w górę) | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SM 4 µg/ml |  |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | SM 8 µg/ml |  |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | INH 0,2 µg/ml |  |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | INH 0,4 µg/ml |  |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | RMP 40 µg/ml |  |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | RMP 80 µg/ml |  |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | EMB 2 µg/ml |  |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | EMB 4 µg/ml |  |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Podłoże bez leków |  |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:   świadectwo kontroli jakości podłoża wydane przez Referencyjne Laboratorium Prątka IGiCHP

# Zestawienie cech ocenianych

| L.p. | Parametry oceniane | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gwarantowany ulotką lub certyfikatem jakości długość okresu ważności produktu | (podać maksymalny gwarantowany okres ważności) |
| 2 | pozytywne referencje co najmniej 3 odbiorców krajowych dotyczące tego konkretnego asortymentu | (dołączyć do oferty referencje) |

Kryteria oceny: cena - 60%; ocena jakości - 40%.

Sposób dokonywania oceny w kryterium : ocena jakości

Najdłuższy gwarantowany okres ważności  - 10 pkt;

Pozytywne referencje -  10 pkt.

Łącznie możliwych do zdobycia 20 punktów.

.........................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy