Nr sprawy: 32/ZP/2020					Warszawa dnia, 22.09.2020 r.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU A2

dla potrzeb Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

dotyczące treści SIWZ

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści nosze transportowe monoblokowe renomowanego europejskiego producenta firmy Medirol model Sanero wyposażone w 4 kółka skrętne o 360 st., 2 wyposażone blokadę jazdy na wprost i 2 wyposażone w hamulce, posiadające 7 ustawień wysokości, wyposażone w uchwyty do przenoszenia zintegrowane z ramą noszy, stanowiące jednocześnie osłonę przed przypadkowym dostępem do panelu obsługi, z dźwigniami odblokowywania goleni kodowanymi kolorem czerwonym, o maksymalnej ładowności 250 kg, (część noszowa jest na stałe zintegrowana z transporterem), spełniające pozostałe wymagania SIWZ, zdjęcie w załączeniu?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby oferowane nosze odpowiadały parametrom określonym w SIWZ.

Pytanie nr 2

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści płachtę o nośności 400 kg wyposażoną w łącznie 26 wzmacnianych rączek, które umożliwiają zmniejszenie przenoszonej powierzchni dla standardowych pacjentów, zdjęcie w załączeniu?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby dostarczyć płachtę zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści samochód wyposażony w drzwi tylne otwierane o kąt 180 stopni  ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ drzwi musza być otwierane na boki o 180 stopni.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści Ambulans z drzwiami tylnymi o szerokości 1391 mm  oraz z drzwiami bocznymi o szerokości 1030 mm  zgodnie z folderem  ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuści ambulans z takimi drzwiami.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści dostawę w terminie 17 tygodni od daty podpisania umowy ?

Odpowiedź

Tak , Zamawiający dopuści dostawę w terminie 17 tygodni.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy dopuszcza się dojazd na kołach  ?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza „dojazdu na kołach”. Cenę lawety należy ująć w cenie oferty.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający oczekuje  noszy zapewniających  prowadzenie ich na wprost i bokiem do  kierunku jazdy zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak  i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach, co zapewnia transporter posiadający wszystkie kółka jezdne obrotowe o 360 stopni, co zdecydowanie ułatwia łatwe prowadzenie i obsługę przez zespół ambulansu i jest już obowiązującym standardem u producentów nowoczesnych noszy ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiane treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający dynamiczny silnik spełniający normę emisji spalin  Euro VI  ?

Odpowiedź

NIE.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuściła na zasadzie równoważności nosze monoblokowe z możliwością ustawienia noszy na 2 pozycjach wysokości.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby nosze stanowiące element wyposażenia ambulansu spełniały  parametry opisane w SIWZ. Funkcja, ustawienia noszy w min. 3 pozycjach  jest niezbędna do zadań realizowanych przez Zamawiającego.

Z- ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno- Finansowych

Gł. Księgowy

Mgr Jolanta Skoczyńska