Nr sprawy: 44/ZP/2020					Warszawa dnia, 30.12.2020 r.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU A2

dla potrzeb Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

dotyczące treści SIWZ

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że w cenie bezpłatnych przeglądów mają być uwzględnione koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych (np. oleje, filtry, klocki hamulcowe).

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 2

Prosimy o wydłużenie czasu skutecznej naprawy pojazdu bazowego do 10 dni. Wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu na serwis oraz dostępność części zamiennych pojazdu bazowego.

Z doświadczenia wiadomo natomiast, że pojazdy specjalne obsługiwane są zawsze w pierwszej kolejności.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pkt. I ppkt. 6 wymaga dostępu do przedziału medycznego o:

- szerokości otworu wnęki obu drzwi tylnych min. 1500 mm,

- szerokości otworu wnęki drzwi bocznych min. 1200 mm.

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 4

Prosimy o zmianę zapisów § 7 pkt. 5 umowy dotyczący zapewnienia bezpłatnego ambulansu zastępczego na:

"Jeżeli Wykonawca nie wykona naprawy gwarancyjnej poważnych usterek w maksymalnym terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić bezpłatnie do dyspozycji Zamawiającego do czasu wykonania naprawy sprawny ambulans zastępczy lub element wyposażenia podlegający naprawie spełniający wymagania opisane w załączniku nr 2 do umowy.

Wykonawca zapewni zastępczy ambulans lub element wyposażenia nie później niż ……. dnia po upływie ostatniego dnia terminu, o którym mowa w zdaniu 1."

W innym przypadku Wykonawca zmuszony będzie doliczyć koszty dodatkowego ubezpieczenia na pokrycie zabezpieczenia ambulansu zastępczego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę zapisu.

Pytanie nr 5

Prosimy o dopuszczenie przedziału medycznego w konfiguracji:

- W drugim rzędzie za ścianą działową dwa fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa I zintegrowane zagłówki

- W trzecim rzędzie obrotowy fotel ze składanym do pionu siedziskiem z regulowanym oparciem, wyposażony w pasy bezpieczeństwa I zintegrowany zagłówek.

- W czwartym rzędzie uchwyty do atestowanych zaczepów do przewozu pacjenta na wózku inwalidzkim

- W lewej części ambulansu zabudowa medyczna zgodna ze SIWZ oraz podstawa pod noszę

- Ambulans wyposażony w rampę najazdową dla wózków inwalidzkich.

Konfiguracja taka pozwoli zamawiającemu uzyskać ambulans 7 osobowy z możliwością przewozu jednej osoby w pozycji leżącej, jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim oraz trzech pacjentów w pozycj siedzącej. W kabinie kierowcy dwa pojedyncze fotele.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie gdyż uznaje, że powyższa propozycja nie odbiega od wymagań określonych w pkt. I.3 załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy radioodtwarzacz fabryczny winien posiadać sterowanie pod kołem kierownicy, co zwiększa bezpieczeństwo kierowania pojazdem przez kierowcę  ?

Odpowiedź

Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści Ambulans z drzwiami tylnymi o szerokości 1391 mm  oraz z drzwiami bocznymi o szerokości 1030 mm  zgodnie z folderem  ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ambulans pełniał w tym zakresie wymagania SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści żółty kolor nadwozia zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789 ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści żółty kolor nadwozia.

Pytanie nr 10

Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy dopuszcza się dojazd na kołach  ?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dojazd na kołach i oczekuje dostarczenia pojazdu na lawecie.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający oczekuje  noszy zapewniających  prowadzenie ich na wprost i bokiem do  kierunku jazdy zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak  i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach, co zapewnia transporter posiadający wszystkie kółka jezdne obrotowe o 360 stopni, co zdecydowanie ułatwia łatwe prowadzenie i obsługę przez zespół ambulansu i jest już obowiązującym standardem u producentów nowoczesnych noszy ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga a jednoczesnie dokuszcza zaoferowanie opisanych wyzej noszy,

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada manualną skrzynię biegów  ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ambulans posiadał automatyczna skrzynie biegów zgodnie z opisem przedmiotu w SIWZ.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści samochód wyposażony w funkcję doświetlania zakrętów realizowaną poprzez światła dzienne, co wydłuża zdecydowanie żywotność lamp przeciwmgielnych i poprawia bezpieczeństwo prowadzenie pojazdu ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający inne dokumenty dopuszczające do ruchu ( zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie PL oraz UE ) niż  świadectwo homologacji typu WE dla pojazdu skompletowanego ?

Odpowiedź

Wymogiem jest świadectwo dopuszczenia WE.

Pytanie nr 15

Czy należy podać w załączniku nr 2 nazwę , model i producenta oferowanego wyposażenia medycznego, co pozwoli jednoznacznie ocenić zgodność oferty z wymogiem siwz ?

Odpowiedź

W odniesieniu do wyposażenia medycznego Wykonawca  jest zobowiązany podać jedynie markę, model I rok produkcji noszy głównych monoblokowych – pkt. XI.1. załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze monoblokowe z mozliwościoą ustawienia noszy na dwóch pozycjach wyskości?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby nosze spełniały parametry określone w SIWZ I w tym zakresie nie wyraża zgody na ich zmianę.

Z- ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno- Finansowych

Gł. Księgowy

Mgr Jolanta Skoczyńska