# NR SPRAWY: 11/2021  		  			                     Warszawa, dnia 28.06.2021 r.

# Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie:

Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 PLN w SZPZLO Warszawa Praga- Północ ogłasza postępowanie, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJASNIENIA ZAMAWIAJŚĄCEGO

treści Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.06.2021 r.

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika 1, pozycja nr  1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją? Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie znacznie tańszej cenowo oferty.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY dopuszcza produkt równoważny w postaci paska bibuły nasączonego sporami w opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika 1, pozycja nr  3: Czy Zamawiający dopuści Pakiet B&D posiadający arkusz przebarwiający się z koloru niebieskiego na czarny?

Odp.:  ZAMAWIAJĄCY dopuszcza Pakiet B&D posiadający arkusz przebarwiający się z koloru niebieskiego na czarny.

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznika 1, pozycja nr  4: Czy w miejsce rękawa o szerokości 50mm Zamawiający dopuści rękaw 55mm?

Odp.:  ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rękaw gładki pap.-fol. o wymiarach 55mmx200mb

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznika 1, pozycja nr  9: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 100mmx60mm Zamawiający dopuści rękaw 100mmx50mm?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rękaw pap.-fol. z zakładką o wymiarach:

100mmx50mmx100mb.

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznika 1, pozycja nr  10: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 150mmx65mm Zamawiający dopuści rękaw 150mmx50mm?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rękaw pap.-fol. z zakładką o wymiarach:

150mmx50mmx100mb.

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznika 1, pozycja nr  11: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 200mmx60mm Zamawiający dopuści rękaw 200mmx50mm?

Odp.: ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rękaw pap.-fol. z zakładką o wymiarach:

200mmx50mmx100mb.

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznika 1, pozycja nr  1, 2 i 3: Asortyment ujęty we wskazanych pozycji nie jest wyrobem medycznym w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Wnosimy zatem o zgodę na złożenie stosownego oświadczenia.

Odp.: ZAMAWIAJĄCY  wyraża zgodę, aby w przypadku, gdy oferowany produkt nie jest wyrobem medycznym Wykonawca wraz z ofertą złożył stosowne oświadczenie.

Pytanie nr 8

Prosimy o możliwość przesłania oferty elektronicznie, tj. za pomocą portalu lub mailem?

Odp. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość złożenia oferty mailem pod warunkiem, że Wykonawca nie będzie wnosił zastrzeżeń co do zabezpieczenia oferty przed dostępem do jej treści przed terminem otwarcia ofert..

Aby spełnić ten warunek Wykonawca wraz z oferta złoży oświadczenie w tym zakresie.

Pytanie nr 9

Prosimy o doprecyzowanie jakiego testu oczekuje Zamawiający w poz. 1?

Do jakiego rodzaju sterylizacji, czy wskaźnik biologiczny ma mieć postać paska bibuły nasyconego zawiesina spor Geobacillus Stearothermophilus lub Geobacillus Atrophaeus?

Odp. Sterylizacja parowa,wskaźnik biologiczny ma mieć postać paska bibuły nasyconego zawiesiną spor Geobacillus Stearothermophilus (jest wymagany przy sterylizacji parowej).

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 test nie laminowanego?

Odp. ZAMAWIAJĄCY  nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 9 rękawa o wym.100x40?

Odp. ZAMAWIAJĄCY  nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 rękawa o wym.150x50?

Odp. ZAMAWIAJĄCY  dopuszcza możliwość takiej zmiany.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 11 rękawa o wym.200x50?

Odp. ZAMAWIAJĄCY  dopuszcza możliwość takiej zmiany.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 12 rękawa o wym.250x60?

Odp. ZAMAWIAJĄCY  dopuszcza możliwość takiej zmiany.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 13 torebki papierowej o wymiarach 110x30x190?

Odp. ZAMAWIAJĄCY  nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 14 torebki papierowej o wymiarach 140x50x330?

Odp. ZAMAWIAJĄCY  nie dopuszcza takiego rozwiązania.

p.o. DYREKTORA

Jolanta Skoczynska