NR SPRAWY: 14/ZP/2021  „DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”

| Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Zadanie nr 1 – Wkłucia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ASORTYMENT |  | ILOŚĆ |  | Jedn. miary |  | Cena netto za szt./op. |  | Wartość netto |  | Stawka VAT | Wartość brutto |  | OFEROWANY PRODUKT (nazwa handlowa / typ/ nr kat)* |  | PRODUCENT nazwa / kraj wytworzenia |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1. | Igły sterylne jednorazowego użytku, ostre, dobrze ścięte, szczelnie pasujące do strzykawek 0,5x25 mm – „5” (1op.=100 szt.) |  | 69 |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły sterylne jednorazowego użytku, ostre, dobrze ścięte, szczelnie pasujące do strzykawek 0,6x30 mm – „6” (1op.=100 szt.) |  | 28 |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igły sterylne jednorazowego użytku, ostre, dobrze ścięte, szczelnie pasujące do strzykawek 0,7x30 mm – „7” (1op.=100 szt.) |  | 38 |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igły sterylne jednorazowego użytku, ostre, dobrze ścięte, szczelnie pasujące do strzykawek 0,8x40 mm – „8” (1op.=100 szt.) |  | 170 |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igły sterylne jednorazowego użytku, ostre, dobrze ścięte, szczelnie pasujące do strzykawek 0,9x40 mm – „9” (1op.=100 szt.) |  | 86 |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igły sterylne jednorazowego użytku, ostre, dobrze ścięte, szczelnie pasujące do strzykawek 1,1x40 mm – „11” (1op.=100 szt.) |  | 13 |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igły sterylne jednorazowego użytku, ostre, dobrze ścięte, szczelnie pasujące do strzykawek 1,2x40 mm – „12” (1op.=100 szt.) |  | 32 |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawki jednorazowe sterylne luer, przezroczyste, szczelnie pasujące do igieł, pakowane w zbiorcze opakowania max po 100 szt. – 2 ml |  | 169 |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawki jednorazowe sterylne luer, przezroczyste, szczelnie pasujące do igieł, pakowane w zbiorcze opakowania max po 100 szt. – 5 ml |  | 104 |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawki jednorazowe sterylne luer, przezroczyste, szczelnie pasujące do igieł, pakowane w zbiorcze opakowania max po 100 szt. – 10 ml |  | 71 |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawki jednorazowe sterylne luer, przezroczyste, szczelnie pasujące do igieł, 20 ml ( 1op.= 50 szt.) |  | 23 |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawki insulinowe jednorazowe sterylne, przezroczyste, szczelnie pasujące do igieł (1op.=100 szt.) |  | 2 |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Strzykawki tuberkulinowe jednorazowe sterylne, szczelnie pasujące do igieł + igła sterylna jednorazowego użytku, ostra, dobrze ścięta pasująca do strzykawki (1op.= 100szt.) |  | 6 |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Strzykawka Janetta ze stożkiem, jednorazowego użytku, plastikowa – 100 ml |  | 1218 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kaniula dożylna z portem do wstrzyknięć, wykonana z FEP, posiadająca 2 paski RTG w rozmiarach: 20G 1,1x32mm i 1,1x25, przepływ 56 ml/min. (różowa) |  | 92 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kaniula dożylna z portem do wstrzyknięć, wykonana z FEP, posiadająca 2 paski RTG w rozmiarach: 22G 0,9x25mm, przepływ 36 ml/min. (niebieska) |  | 85 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kaniula dożylna z portem do wstrzyknięć, wykonana z FEP, posiadająca 2 paski RTG w rozmiarach: 18G 1,3x45mm, przepływ 90 ml/min. (zielona) |  | 88 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kaniula dożylna, bezpieczna ze zintegrowanym portem iniekcyjnym, wykonana z biokompatybilnego materiału. System bezpieczeństwa zaprojektowany tak, aby zredukować do minimum ryzyko nieprzewidzianego rozprysku krwi lub przypadkowego zakłucia igłą. Osłona musi całkowicie zabezpieczać ostrze po usunięciu igły z kaniuli. rozm. 20G |  | 26 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu, jałowy, niepyrogenny, nietoksyczny |  | 103 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Zatyczki do kaniul do wszystkich standardowych złączy LUER LOCK sterylne – pakowane pojedynczo (1op.= 100szt.) |  | 1 |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Kaniula 24 wykonana z PTFE widoczna w USG. Rozmiar 0,7x19mm dzieci |  | 10 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Kaniula 26 wykonana z PTFE widoczna w USG. Rozmiar 0,6x19mm dzieci |  | 10 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Stazy automatyczne wielokrotnego użytku |  | 35 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Stazy jednorazowego użytku, lateksowe (1 op.=25 szt. |  | 4 |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące produkt podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Zadanie nr 2 – System próżniowego pobierania krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | ASORTYMENT | ILOŚĆ |  | Jedn. miary |  | Cena netto za szt./op. |  | Wartość netto |  | Stawka VAT |  |  | Wartość brutto |  | OFEROWANY PRODUKT (nazwa handlowa / typ/ nr kat)* |  | PRODUCENT nazwa / kraj wytworzenia |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1. | Probówki próżniowe z aktywatorem krzepnięcia, na objętość pobrania 2-4 ml krwi | 50 000 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki próżniowe do koagulologii z 3,2% cytrynianem sodu, na objętość pobrania 2,7 ml krwi | 8 000 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki próżniowe do hematologii z EDTAK3, na objętość pobrania 2 ml | 20 000 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igły sterylne do próżniowego pobierania krwi 9/10, 20G | 5 000 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igły sterylne do próżniowego pobierania krwi 8/10, 21G | 25 010 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igły bezpieczne sterylne typu motylek do próżniowego pobierania krwi 8/10 | 1 510 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igły przezierne do próżniowego pobierania krwi rozm. 0,7; 0,8; długość 25 mm | 5 010 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Uchwyty jednorazowego użytku do igieł z naniesioną informacją o przeznaczeniu do jednorazowego użytku (w języku polskim lub angielskim) i opatrzony nazwą lub logo producenta | 35 000 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Bezpieczny nakłuwacz z zabezpieczeniem przeciw zakłuciowym, przeznaczony do pobierania próbek krwi włośniczkowej z pięt wcześniaków i noworodków j.u. pakowany w sterylne indywidualne opakowania typu blister | 10 |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Probówki Seditainer 1,8 ml | 9 000 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Probówki Microtainer EDTA-K2 przystosowywane do automatycznego podajnika | 100 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Przegląd techniczny aparatu do odczytu OB | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące produkt Uwaga: ze względu na posiadany przez Zamawiającego automatyczny aparat do odczynu OB marki D-B Seidisystem 15, wymaga się dostarczania probówek do OB. kompatybilnych z posiadanym aparatem. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane w zadaniu 2 produkty, pochodziły od jednego producenta. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta bądź autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, o wzajemnej kompatybilności wszystkich elementów systemu próżniowego. Wymagane oświadczenie dotyczy każdej pozycji, w tym kompatybilności z systemem OB. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Załącznik 2 do SWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Zadanie nr 3 – Cewniki z wyposażeniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ASORTYMENT | ILOŚĆ | Jedn. miary | Cena netto za szt./op. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | OFEROWANY PRODUKT (nazwa handlowa / typ/ nr kat)* | PRODUCENT nazwa / kraj wytworzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewniki Foleya z balonem 30 ml , dla dorosłych, dwudrożne, sterylne, jednorazowego użytku, pokryte silikonem– 12, opakowanie folia-folia | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki Foleya z balonem 30 ml , dla dorosłych, dwudrożne, sterylne, jednorazowego użytku, pokryte silikonem – 14, opakowanie folia-folia | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewniki Foleya z balonem 30 ml, dla dorosłych, dwudrożne, sterylne, jednorazowego użytku, pokryte silikonem – 16, opakowanie folia-folia | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewniki Foleya z balonem 30 ml , dla dorosłych, dwudrożne, sterylne, jednorazowego użytku, pokryte silikonem – 18, opakowanie folia-folia | 105 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewniki Foleya z balonem 30 ml, dla dorosłych, dwudrożne, sterylne, jednorazowego użytku, pokryte silikonem – 20, opakowanie folia-folia | 65 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewniki Foleya z balonem 30 ml, dla dorosłych, dwudrożne, sterylne, jednorazowego użytku, pokryte silikonem – 22, opakowanie folia-folia | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewniki Foleya z balonem 30 ml i prowadnicą, dla dorosłych, dwudrożne, sterylne, jednorazowego użytku, pokryte silikonem – 24, opakowanie folia-folia | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Worki do dobowej zbiórki moczu o poj. 2 l | 603 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 50-55 cm | 7 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 60 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewniki Tiemann rozmiar 08 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewniki Tiemann rozmiar 10 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewniki Tiemann rozmiar 12 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Cewniki Tiemann rozmiar 14 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewniki Tiemann rozmiar 16 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewniki Tiemann rozmiar 18 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Cewniki Tiemann rozmiar 20 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Cewniki Tiemann rozmiar 22 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Zatyczki do cewników pakowane pojedynczo, sterylne | 90 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące produkt podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Załącznik 2 do SWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Zadanie nr 4 – Akcesoria i materiały dla poradni specjalistycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ASORTYMENT | ILOŚĆ | Jedn. miary | Cena netto za szt./op. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | OFEROWANY PRODUKT (nazwa handlowa / typ/ nr kat)* | PRODUCENT nazwa / kraj wytworzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wzierniki ginekologiczne sterylne jednorazowego użytku „małe” Długość całkowita wziernika > 11cm. Długość części zwężonej > 7 cm Szerokość części zwężonej (równa na całej długości) maks. do 1,5 cm – 16-20 mm (XS) | 1 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wzierniki ginekologiczne sterylne jednorazowego użytku „małe” Długość całkowita wziernika > 11cm. Długość części zwężonej > 7 cm Szerokość części zwężonej (równa na całej długości) 2 cm – 24 mm (S) | 1 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wzierniki ginekologiczne sterylne jednorazowego użytku „średnie” Długość całkowita wziernika >10,5 cm Długość części zwężonej > 7 cm Szerokość części zwężonej (równa na całej długości) 2,5 cm -26 mm (M) | 670 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wzierniki ginekologiczne sterylne jednorazowego użytku „duże” 30 mm (L) | 130 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sterylne pałeczki bawełniane do pobierania wymazów o długości 220 mm, (1 op.=100 szt.) | 9 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wymazówki z trzonkiem z drewna z wacikiem bawełnianym, niesterylne, długość 15 cm, 1 op.=100 szt. | 11 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wzierniki do otoskopów, jednorazowe 2,75 mm (1op = 34 szt.) | 35 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wzierniki do otoskopów, jednorazowe 4,25 mm (1op = 34 szt.) | 35 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wzierniki otoskopowe 2,5mm GIMA GIMALUX (1op=100szt) | 5 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wzierniki otoskopowe 4,0mm GIMA GIMALUX (1op=100szt) | 5 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tubusy proktoskopowe jednorazowego użytku o rozmiarze 130 x Ø20 mm 1 op.=25 szt. | 35 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Tubusy sigmoidoskopowe jednorazowego użytku o rozmiarze 250 x Ø20 mm 1 op.=25 szt. | 10 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurki ustno- gardłowe nr 0 | 7 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Rurki ustno- gardłowe nr 1 | 11 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Rurki ustno- gardłowe nr 2 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurki ustno- gardłowe nr 3 | 11 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Rurki intubacyjne z mankietem rozm. 7,5 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Rurki intubacyjne z mankietem rozm. 8,0 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Rurki intubacyjne z mankietem rozm. 8,5 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Rurki intubacyjne z mankietem rozm. 9,0 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ustniki do spirometru ABC MED jednorazowe, papierowe, każdy osobno zapakowany, mikrobiologicznie czysty, | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ustniki do spirometru LUNGTEST 1000 MES jednorazowe, papierowe, każdy osobno zapakowany, mikrobiologicznie czysty (1op=50szt) | 126 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ustniki do spirometru LUNGTEST 1000 kompatybilne z posiadanym spirometrem LUNGTEST 1000 firmy MES plastikowe, dla dorosłych, mikrobiologicznie czyste. | 700 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ustniki do spirometru LUNGTEST 1000 kompatybilne z posiadanym spirometrem LUNGTEST 1000 firmy MES plastikowe, dla dzieci, mikrobiologicznie czyste. | 300 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Głowice kompatybilne z posiadanym spirometrem LUNGTEST 1000 firmy MES | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Filtr antybakteryjny kompatybilny z posiadanym spirometrem LUNGTEST1000 firmy MES | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Pneumotochograf pomiarowy do badań spirometrycznych, jednorazowy, do spirometru ABC MED. | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące produkt podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Załącznik 2 do SWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Zadanie nr 5 – Akcesoria i materiały laboratoryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ASORTYMENT | ILOŚĆ | Jedn. miary | Cena netto za szt./op. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | OFEROWANY PRODUKT (nazwa handlowa / typ/ nr kat)* | PRODUCENT nazwa / kraj wytworzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Plastikowe pojemniki na zużyte ostre narzędzia wykonane z polietylenu, wyposażone w szczelną zatrzaskową pokrywę oraz odpowiedni otwór wrzutowy zabezpieczony zakryciem, posiadające atest dopuszczający do zbierania odpadów medycznych o poj. 0,7 l (okrągłe) | 305 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Plastikowe pojemniki na zużyte ostre narzędzia wykonane z polietylenu, wyposażone w szczelną zatrzaskową pokrywę oraz odpowiedni otwór wrzutowy zabezpieczony zakryciem, posiadające atest dopuszczający do zbierania odpadów medycznych o poj. 0,7 l (płaskie) | 445 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Plastikowe pojemniki na zużyte ostre narzędzia wykonane z polietylenu, wyposażone w szczelną zatrzaskową pokrywę oraz odpowiedni otwór wrzutowy zabezpieczony zakryciem, posiadające atest dopuszczający do zbierania odpadów medycznych o poj. 1,0 l (okrągłe) | 546 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| . | Plastikowe pojemniki na zużyte ostre narzędzia wykonane z polietylenu, wyposażone w szczelną zatrzaskową pokrywę oraz odpowiedni otwór wrzutowy zabezpieczony zakryciem, posiadające atest dopuszczający do zbierania odpadów medycznych o poj. 1,0 l (płaskie) | 431 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Plastikowe pojemniki na zużyte ostre narzędzia wykonane z poliestru, wyposażone w szczelną pokrywę na odpady medyczne, płaskie, o poj 0,25l | 139 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Plastikowe pojemniki na zużyte narzędzia, odpady medyczne, wyposażone w szczelną pokrywę na odpady medyczne o poj. 5 litrów | 410 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Plastikowe pojemniki na zużyte narzędzia, odpady medyczne, wyposażone w szczelną pokrywę na odpady medyczne, wym.: sred.podstawy: 242mm x śred.górna: 275mm x wysokość: 225mm x otwór wrzutowy: Ø90mm, o poj. 10 litrów | 150 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące produkt podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Załącznik 2 do SWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Zadanie nr 6 –Akcesoria i materiały ogólnomedyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ASORTYMENT | ILOŚĆ | Jedn. miary | Cena netto za szt./op. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | OFEROWANY PRODUKT (nazwa handlowa / typ/ nr kat)* | PRODUCENT nazwa / kraj wytworzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Szpatułki drewniane jednorazowego użytku – pakowane po 100 szt. | 170 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szpatułki drewniane jednorazowego użytku pakowane POJEDYŃCZO osobno w opakowaniach po 100 szt. | 210- | op. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Miski nerkowe z masy papierowej/ tekturowe o poj. 700 ml. | 550 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maski do AMBU kod w 4456/1 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maski do AMBU kod w 4443/1 | 13 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maseczki do prowadzenia sztucznego oddychania. | 38 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Maseczki jednorazowe do nebulizacji. | 62 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Koperty ochronne do skanera Carestream Dental CS7600, płytek fosforanowych, rozm. 2 1op = 200 szt. | 10 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Osłonki na głowicę USG do badań endovaginalnych 1op = 144 szt. | 38 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Osłonki ochronne do pantomografu- zagryzaka Carestream CS8100 typ 25B (panorama) szer.2,2x dł. 4cm 1op = 100 szt. | 10 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Osłonki ochronne do pantomografu Carestream CS8100 typ 25 (panorama-bezzębne) 1op=100 szt. | 3 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pokrowce jednorazowe do rejestratora DMS (woreczki fizelinowe do holterów) 1op=100 szt. | 4 | op. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące produkt podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Załącznik 2 do SWZ Załącznik 2 do SWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Zadanie nr 7 – Akcesoria i materiały chirurgiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L p | ASORTYMENT | ILOŚĆ | Jedn. miary | Cena netto za szt./op. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | OFEROWANY PRODUKT (nazwa handlowa / typ/ nr kat)* | PRODUCENT nazwa / kraj wytworzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Nici chirurgiczne na skórę Dafilon nr 0, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 1 op. = 36 saszetek - chirurgia | 17 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nici chirurgiczne na skórę Dafilon nr 2/0- 45 cm Igła DS.39 3/8 koła odwrotnie tnącaA36 1 op. 36 saszetek | 2 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nici chirurgiczne na skórę Dafilon nr 3/0 DS. 24 1op=36 saszetek - chirurgia | 12 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nici chirurgiczne na skórę Dafilon nr 4/0 DS. 24 1op=36 saszetek - chirurgia | 2 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nici chirurgiczne podskórne Safil nr 2, 3, 4 o grubości 2/0,3 oraz 4/0 1 op. = 36 szt. - stomatologia | 2 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nici chirurgiczne podskórne Safil nr nr 3,0; 4/0 70cm (28") 1op=36saszetek | 2 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nici Nowosyn nr 3/0 70 cm 28”HR26 1 op._36 szt. | 20 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Nici Nowosyn nr 4/0 70 cm 28” HR26 1 op._36 szt. | 20 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrza chirurgiczne nr 10 opakowanie – 100 szt. | 10 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ostrza chirurgiczne nr 11 opakowanie – 100 szt. | 34 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ostrza chirurgiczne nr 12 opakowanie – 100 szt. | 1 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ostrza chirurgiczne nr 15 opakowanie – 100 szt. - chirurgia | 2 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ostrza chirurgiczne nr 15 C opakowanie – 100 szt. - stomatologia | 10 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ostrza chirurgiczne nr 20 opakowanie – 100 szt. | 9 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ostrza chirurgiczne nr 21 opakowanie – 100 szt. | 9 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pęsety chirurgiczne sterylne jednorazowe plastikowe pakowane po100 szt. | 5 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pęsety plastikowe, sterylne, jednorazowe, o długości 25 cm, ginekologiczne, spiczaste, ząbkowate końcówki, pakowane pojedynczo | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Nożyczki jednorazowe, sterylne, ostre, zakrzywione zakończenie, długość 25 cm do dokładnego przycinania nitek we wkładkach wewnątrzmacicznych | 31 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące produkt podpis osoby uprawnionej reprezentowania wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Załącznik 2 do SWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Zadanie nr 8 – Rękawice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ASORTYMENT | ILOŚĆ | Jedn. Miary | Cena netto za szt./op. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | OFEROWANY PRODUKT (nazwa handlowa / typ/ nr kat)* | PRODUCENT nazwa / kraj wytworzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rękawice sterylne chirurgiczne, lateksowe hypoalergiczne, pudrowane skrobią, znak CE, jałowe odporne na uszkodzenie, op. wewn. po rozłożeniu na prawą i lewą stronę chroniące część dłoniową i palce rękawic w kieszonce, dł. rękawicy dla zamawianych rozmiarów min. 290 mm, mankiet nierolowany , pełna numeracja. | 2 140 | par |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice niesterylne diagnostyczne, lateksowe pudrowane skrobią, znak CE, AQL 1,5 , rolowany mankiet, pełna numeracja (1op.= 100 szt.) | 340 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice niesterylne diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, pełna numeracja (1op= 100 szt.) | 710 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice diagnostyczne niesterylne nitrylowe, BEZPUDROWE, rolowany mankiet, pełna numeracja (1op.=100szt.) | 6 290 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice diagnostyczne, niesterylne, winylowe, BEZPUDROWE, pełna numeracja (1op.=100szt.) | 280 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rekawice diagnostyczne BeFree, niesterylne, nitrylowe, BEZPUDROWE, HIPOALERGICZNE, FIOLETOWE, bezlateksowe, produkt przyjazny skórze, pozbawiony akceleratorów i siarki, rolowany mankiet, pełna numeracja (1op.=100szt.) | 1 630 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rekawice diagnostyczne Nitrylex High Risk, nitrylowe, ochronne, niesterylne, BEZPUDROWE, POMARAŃCZOWE, grube, niejałowe, długi mankiet, powierzchnia teksturowana na opuszkach palców, rozmiar M (1op.=100szt.) | 1 500 | op. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące produkt podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Załącznik 2 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Zadanie 9 – Bielizna i odzież jednorazowego użytku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ASORTYMENT | ILOŚĆ | Jedn. Miary | Cena netto za szt./op. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | OFEROWANY PRODUKT (nazwa handlowa / typ/ nr kat)* | PRODUCENT nazwa / kraj wytworzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Prześcieradło jednorazowe z włókniny 20g, zielone 210x80 niesterylne | 7 070 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prześcieradło z włókniny 20g, 200x50 niesterylne, z gumką | 400 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Prześcieradło z włókniny nieprzemakalne 28g, zielone z gumką 210x80 (1op=5szt) | 200 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy podkład z włókniny 20g, nieprzemakalny, zielony 80x140 (1op=50szt) | 218 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowy podkład ochronny bibułowo-foliowy na rolce zielony o wymiarach 50cmxdł.50cmx40cm, niesterylny o długości ok.26mb, perforacja co ok.50cm | 1 875 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowy podkład ochronny bibułowo-foliowy na rolce zielony o wymiarach 38cm dł.x50cmx40cm, niesterylny o długości ok.40mb, perforacja co ok. 36cm | 390 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czepek jednorazowy z fizeliny, z gumką niesterylny (1op. = 50szt.) | 107 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Fartuch jednorazowy z fizeliny, standard, nie prześwitujący w rozm M, L, XL niesterylny | 14 660 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Serweta jednorazowa z fizeliny, 60x90 niesterylna | 380 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Serweta jednorazowa z fizeliny, 50x50 sterylna | 470 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Serweta jednorazowa z fizeliny, 60x90 sterylna | 850 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Serweta jednorazowa z fizeliny, 75x90 sterylna | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Serweta jednorazowa z fizeliny, 50x60 z samoprzylepnym otworem 6x8 cm, sterylna | 250 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Śliniaki stomatologiczne z fizeliny niesterylne | 10 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ochraniacze medyczne na buty niesterylne, fizelina + gumka (1op.=100szt) | 145 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ochraniacze medyczne na buty materiał dwuwarstwowa PP, paro przepuszczalna, elastyczne gumki umieszczone na wysokości kostki i w górnej części cholewki | 90 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Maski jednorazowe z fizeliny niesterylne wiązane 1op.=50 szt. | 465 | op |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Maski jednorazowe włókninowe chirurgiczne 3-warstwy, na gumkę 1 op.=50 szt. | 2 063 | op. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Maska KN95FFP2 4 warstwy, półmaska filtrująca, na gumki na głowę , miękkie wnętrze, filtracja i działanie bakteriostatyczne, certyfikat CE. | 900 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Maska KN95FFP3 5 warstw, półmaska filtrująca, na gumki na głowę , miękkie wnętrze, filtracja i działanie bakteriostatyczne, certyfikat CE. | 900 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kombinezon ochronny jednorazowy, polipropylenowy rozm. M,L,XL.Biały. | 90 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| . | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące produkt podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |