Załącznik nr 3	do SWZ

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę

drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

nr sprawy 14/ZP/2021

| Lp. | Nazwa | Ilość wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Producent nazwa/kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ZADANIE NR 1

| 2 | Igły sterylne jednorazowego użytku, ostre, dobrze ścięte, szczelnie pasujące do strzykawek 0,6x30 mm – „6” (1op.=100 szt.) | 10 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Igły sterylne jednorazowego użytku, ostre, dobrze ścięte, szczelnie pasujące do strzykawek 0,7x30 mm – „7” (1op.=100 szt.) | 10 szt. |  |  |  |
| 4 | Igły sterylne jednorazowego użytku, ostre, dobrze ścięte, szczelnie pasujące do strzykawek 0,8x40 mm – „8” (1op.=100 szt.) | 10 szt. |  |  |  |
| 8 | Strzykawki jednorazowe sterylne luer, przezroczyste, szczelnie pasujące do igieł, pakowane w zbiorcze opakowania max po 100 szt. – 2 ml (1op.=100 szt.) | 10 szt. |  |  |  |
| 10 | Strzykawki jednorazowe sterylne luer, przezroczyste, szczelnie pasujące do igieł, pakowane w zbiorcze opakowania max po 100 szt. – 10 ml ( 1op.=100 szt.) | 10 szt. |  |  |  |
| 18 | Kaniula dożylna, bezpieczna ze zintegrowanym portem iniekcyjnym, wykonana z biokompatybilnego materiału. System bezpieczeństwa zaprojektowany tak, aby zredukować do minimum ryzyko nieprzewidzianego rozprysku krwi lub przypadkowego zakłucia igłą. Osłona musi całkowicie zabezpieczać ostrze po usunięciu igły z kaniuli. Rozm. 20G | 3 szt. |  |  |  |
| 19 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu, jałowy, niepyrogenny, nietoksyczny | 3 szt. |  |  |  |

ZADANIE NR 2

| 1 | Probówki próżniowe z aktywatorem krzepnięcia, na objętość pobrania 2-4 ml krwi | 10 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Probówki próżniowe do koagulologii z 3,2% cytrynianem sodu, na objętość pobrania 2,7 ml krwi | 10 szt. |  |  |  |
| 3 | Probówki próżniowe do hematologii z EDTAK3, na objętość pobrania 2 ml | 10 szt. |  |  |  |
| 4 | Igły sterylne do próżniowego pobierania krwi 9/10, 20 G | 10 szt. |  |  |  |
| 5 | Igły sterylne do próżniowego pobierania krwi 8/10, 21 G | 10 szt. |  |  |  |
| 6 | Igły bezpieczne sterylne typu motylek do próżniowego pobierania krwi 8/10 | 10 szt. |  |  |  |
| 7 | Igły przezierne do próżniowego pobierania krwi rozm. 0,7; 0,8; długość 25 mm | 10 szt. |  |  |  |
| 8. | Uchwyty jednorazowego użytku do igieł z naniesioną informacją o przeznaczeniu do jednorazowego użytku (w języku polskim lub angielskim))i opatrzony nazwą lub logo producenta. | 10 szt. |  |  |  |
| 9. | Bezpieczny nakłuwacz z zabezpieczeniem przeciw zakłuciowym, przeznaczony do pobierania próbek krwi włośniczkowej z pięt wcześniaków i noworodków j.u. pakowany w sterylne indywidualne opakowania typu blister | 2 szt. |  |  |  |
| 10 | Probówki Seditainer 1,8 ml | 10 szt. |  |  |  |
| 11 | Probówki Microtainer EDTA-K2 przystosowywane do automatycznego podajnika | 2 szt. |  |  |  |

ZADANIE NR 3

| 1 | Cewniki Foleya z balonem 30 ml , dla dorosłych, dwudrożne, sterylne, jednorazowego użytku, pokryte elastomerem silikonu – 14 | 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Cewniki Foleya z balonem 30 ml, dla dorosłych, dwudrożne, sterylne, jednorazowego użytku, pokryte elastomerem silikonu- 16 | 2 szt. |  |  |  |
| 8 | Worki do dobowej zbiórki moczu o poj. 2 l | 3 szt. |  |  |  |
| 9 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 55 cm | 2 szt. |  |  |  |

ZADANIE NR 4

| 1 | Wzierniki ginekologiczne sterylne jednorazowego użytku „małe” Długość całkowita wziernika > 11cm. Długość części zwężonej > 7 cm Szerokość części zwężonej (równa na całej długości) max do 1,5 cm -16-20 mm | 5 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wzierniki ginekologiczne sterylne jednorazowego użytku „małe” Długość całkowita wziernika > 11cm. Długość części zwężonej > 7 cm Szerokość części zwężonej (równa na całej długości) 2 cm- 24 mm |  |  |  |  |
| 2 | Wzierniki ginekologiczne sterylne jednorazowego użytku „średnie” Długość całkowita wziernika >10,5 cm Długość części zwężonej > 7 cm Szerokość części zwężonej (równa na całej długości) 2,5 cm -26 mm | 5 szt. |  |  |  |
| 7 | Wzierniki do otoskopów, jednorazowe 2,75 mm (1op = 34 szt.) | 5 szt. |  |  |  |
| 8 | Wzierniki do otoskopów, jednorazowe 4,25 mm (1op = 34 szt.) | 5 szt. |  |  |  |
| 22 | Ustniki do spirometru LINGTEST MES Jednorazowe, papierowe, każdy osobno zapakowany, mikrobiologicznie czysty, 1op.=50 szt.. | 5 szt. |  |  |  |

ZADANIE NR 5

| 3 | Plastikowe pojemniki na zużyte ostre narzędzia wykonane z polietylenu, wyposażone w szczelną zatrzaskową pokrywę oraz odpowiedni otwór wrzutowy zabezpieczony zakryciem, posiadające atest dopuszczający do zbierania odpadów medycznych o poj. 1,0 l (okrągłe) | 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Plastikowe pojemniki na zużyte narzędzia, odpady medyczne, wyposażone w szczelną pokrywę na odpady medyczne o pojemności 5 litrów | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Plastikowe pojemniki na zużyte narzędzia, medyczne, wyposażone w szczelną pokrywę na odpady medyczne : wymiar śred. podstawy:242mmx śred.górna:275mmx wysokość: 225mmx otwór wrzutowy fi90mm o pojemności 10 litrów | 1 szt. |  |  |  |

ZADANIE NR 6

| 4 | Maski do AMBU kod w 4456/1 | 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Maseczki do prowadzenia sztucznego oddychania. | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Maseczki jednorazowe do nebulizacji. | 1 szt. |  |  |  |

ZADANIE NR 7

| 1 | Nici chirurgiczne na skórę Dafilon nr 0, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 1 op. = 36 saszetek | 5 saszetek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ostrza chirurgiczne nr 11 | 5 szt. |  |  |  |
| 17 | Pęsety plastikowe, sterylne, jednorazowe, o dlugości 25 cm, ginekologiczne, spiczaste, ząbkowate końcówki, pakowane pojedynczo | 1 szt. |  |  |  |

ZADANIE NR 8

| 1 | Rękawice sterylne chirurgiczne, lateksowe hypoalergiczne, pudrowane skrobią, znak CE, jałowe dporne na uszkodzenie, op. wewn. po rozłożeniu na prawą i lewą stronę chroniące część dłoniową i palce rękawic w kieszonce, dł. rękawicy dla zamawianych rozmiarów min. 290 mm, mankiet nierolowany , pełna numeracja. | 5 par rozm.7,0 5par rozm.8,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Rękawice diagnostyczne niesterylne nitrylowe, BEZPUDROWE, rolowany mankiet, pełna numeracja (1op.=100szt.) | 1 op. |  |  |  |
| 6 | Rękawice diagnostyczne niesterylne, winylowe, BEZPUDROWE, pełna numeracja ( 1op.=100 szt.) | 1 op. |  |  |  |

ZADANIE NR 9

| 1 | Prześcieradło jednorazowe z włókniny 20g, zielone 210x80 niesterylne | 3 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Jednorazowe podkłady z włókniny 20g, nieprzemakalne, zielone 80x140 | 3 szt. |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy podkład ochronny bibułowo-foliowy na rolce zielony o wymiarach 50cmxdł.50cmx40cm, niesterylny o długości ok.26mb, perforacja co ok.50cm | 1 szt. |  |  |  |
| 8 | Fartuch jednorazowy z fizeliny, standard, nieprześwitujący w rozm. M, L, XL niesterylny | 3 szt. |  |  |  |
| 17 | Maski jednorazowe z fizeliny niesterylne wiązane. | 3 szt. |  |  |  |

UWAGA: Kolumna nr1  (Lp.) określa nr  liczby porządkowej formularza asortymentowo-cenowego.

................................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy