Warszawa, dnia 27 lipca 2021 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia nr 14/ZP/2021

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku - 9 zadań

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWINIA ZGŁOSZONE PRZEZ WYKONAWCÓW

Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ przedstawia odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców do SWZ.

ZADANIE nr 1

- poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 0,7x40mm.

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 8-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą: 2-3ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-24ml.

ODP.

Zamawiający nie dopuszcza strzykawek z rozszerzoną skalą.

- poz. 11

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania strzykawek w opakowaniach a `80 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 15 op. a 80sztuk.

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wskazał 1150 sztuk tj. 23 opakowania po 50 sztuk. Ta ilość nie da się przeliczyć na opakowania po 80 szt.

- poz. 15

Prosimy o dopuszczenie kaniuli w jednym rozmiarze 20G 1,1x32mm przepływ 65ml/min.

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 16

Czy Zamawiający dopuści kaniule różowe, dostępne tylko w rozmiarze 20G 1,1 x 32mm, o przepływie 65ml/min?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 15-17

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną z 4 paskami RTG?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 15-17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z czterema paskami radiocieniującymi o następujących parametrach:

| Kolor | Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- | --- |
| Zielony | 18 G | 1,20 x 38 | 105 |
| Różowy | 20 G | 1,00 x 32 | 64 |
| Niebieski | 22 G | 0,80 x 25 | 38 |

ODP.

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

- poz.21-22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP.

ODP.

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

- poz.21-22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu.

ODP.

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

- poz.23,24

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

ODP.

Z uwagi na niską wartość zamówienia w odniesieniu do zadania nr 1 w jego zakresie do wskazanych w pytaniu pozycji, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1-7 z Zadania nr 3 i stworzenie osobnego pakietu.

ZADANIE nr 2

- poz. 7

Prosimy o sprecyzowanie, czy do zadania nr 2 poz. 7 wymagane jest 10 szt. próbek igieł dowolnego rozmiaru czy po 10 szt. z każdego rozmiaru.

ODP

Zamawiający wymaga łącznie 10 próbek igieł dowolnego rozmiaru.

ZADANIE nr 3

- poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 12Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml

- cewnik 14Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 15ml - 30ml

- cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

ODP.

Zamawiający nie dopuszcza ww. cewników Foley’a

- poz. 1-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-7 z Zadania nr 3 i stworzy osobny pakiet?

ODP.

Z uwagi na niską wartość zamówienia w odniesieniu do zadania nr 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1-7 z Zadania nr 3 i stworzenie osobnego pakietu.

- poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a pakowane podwójnie: folia, folia/papier?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem o pojemności 5 – 10ml?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem o pojemności 30 – 50ml?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie standardowego balona 10ml dla poz. 1-5 i 7 oraz 5-10ml dla poz. 6.

ODP

Zamawiający nie wyraża zgody.

ZADANIE nr 4

- poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści wziernik o długości całkowitej 10,5 cm?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wzierniki do otoskopu w rozmiarze 2.5?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści wzierniki otoskopowe pakowane a’100 szt. z przeliczeniem ilości na 15 opakowań dla każdej pozycji?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wskazał 35 opakowań po 34 szt. czyli 1190 sztuk a tej ilości nie da się przeliczyć na opakowania po 100 szt.

ZADANIE nr 5

- poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu?

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę.

- poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach: średnica podstawowa – 23,5cm; średnica górna – 26,5 cm?

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia przez produkt pozostałych wymogów.

- poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika 10 L zgodnie z poniższym opisem:  Wysokość całkowita 300mm  Otwór wrzutowy 100mm  Szerokość podstawy górnej 240mm  Szerokość podstawy dolnej 200mm

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę.

ZADANIE nr 6

- Poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje maski nr 5?

ODP.

Tak.

- Poz. 5

Czy Zamawiający oczekuje maski nr 3?

ODP.

Tak.

ZADANIE nr 7

- poz. 5-6

W związku z zaprzestaniem wytwarzania i dystrybucji nici chirurgicznych Safil wytwarzanych z PGA (kwasu poliglikolowego) z dniem 1 października 2019 r. prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania nici Novosyn wytwarzanych z PGLA (poliglaktyny 910) o takich samych parametrach użytkowych, zgodnie z SIWZ.

ODP.

Zamawiający dopuści do zaoferowania nici Novosyn.

- poz. 9 – 15

Czy Zamawiający wymaga ostrzy wykonanych z wysokiej jakości stali węglowej, z grawerem numeru ostrza i oznaczeniem producenta na pojedynczym ostrzu oraz z rysunkiem w skali 1:1 ostrza na pojedynczym opakowaniu?

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę.

ZADANIE nr 8

- poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z mankietem rolowanym.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezpudrowych.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezpudrowych o długości minimalnej 289mm dostosowana do rozmiaru, rozmiary 5,5-9 dla

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości minimalnej 260mm dla rozmiaru 5,5-7,5 dla pozostałych 270mm.

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 8 w pozycji nr 1 rękawice sterylne chirurgiczne posiadające mankiet rolowany, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.

ODP

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych, AQL 1.0

ODP

Zamawiający nie wyraża zgody.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje rękawic będących wyrobem medycznego klasy I i środkiem ochrony osobistej kategorii III ?

ODP.

Tak.

- poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 8 w pozycji nr 2 rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane posiadające poziom AQL 1,0. Niższy poziom AQL gwarantuje wyższą jakość rękawic, lepszą szczelność a zarazem większe bezpieczeństwo użytkownika.

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje rękawic będących wyrobem medycznego klasy I i środkiem ochrony osobistej kategorii III ?

ODP.

Tak.

- poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje rękawic będących wyrobem medycznego klasy I i środkiem ochrony osobistej kategorii III ?

ODP

Tak.

- poz. 2, 3, 4

Ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie, które ogranicza konkurencyjność postępowania, prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na wybrane pozycje bądź utworzenie osobnych pakietów.

W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki oraz ograniczona dostępność rękawic.

Państwa zgoda da możliwość przystąpienia większej ilości oferentów do postępowania przetargowego, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania, co przedłoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert, zapewniając lepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.

Brak takiej zgody silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w Pakiecie, stawiając ich w uprzywilejowanej pozycji co narusza dyscyplinę finansów publicznych art. 17.

ODP.

Zamawiający nie może uznać stanowiska Pytającego dotyczącego zróżnicowania asortymentowego produktów uwzględnionych w pakiecie 8. Pakiet dotyczy produktów o jednorodnym charakterze tj. rękawic ochronnych w ramach którego wydzielono różne typy tych rękawic. Przestrzegania zasady zapewnienia konkurencji nie można rozumieć jako zapewnienie możliwości udziału w postępowaniu każdemu potencjalnemu wykonawcy.

- poz. 1, 6 i 7

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1, 6 i 7 do odrębnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę z korzyścią dla Zamawiającego.

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na jednorodny charakter produktów wskazanych w zadaniu.

- poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w kolorze zielonym, bez zawartości akceleratorów i chloru.

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200szt dla rozmiarów XS-L oraz 180szt. dla rozmiaru XL z odpowiednim przeliczeniem ilości.

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody w odniesieniu do opakowań zawierających 180 szt. gdyż wskazał w SWZ zapotrzebowanie na 1630 paczek rękawic zawierających 100 sztuk, co daje łącznie liczbę 163 000 sztuk czego nie można przeliczyć na paczki zawierające 180 sztuk.

Przeliczenie takie natomiast jest możliwe w przypadku opakowań zawierających 200 sztuk, przy czym wykonawca powinien wprowadzić stosowne zmiany w tym zakresie  w odpowiednich kolumnach formularza asortymentowo-cenowego składanego z ofertą.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych produkowane bez zawartości chloru i akceleratorów, zielone, grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, z wewnętrzną powłoką, na opakowaniu. AQL 1,5. Zgodność z normą EN 455, EN 374- 1,2,4,5, ISO 16523-1, EN 420 z oznaczeniem na opakowaniu Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374, EN 420). Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1 (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony), badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane po 200 sztuk (XL po 180 sztuk).

ODP.

Zamawiający oczekuje produktów zgodnie z opisem w SWZ. Należy przy tym uwzględnić odpowiedź do poprzedniego pytania w zakresie zawartości opakowań.

- poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w kolorze niebieskim.

ODP.

Tak, jeśli spełnią pozostałe wymagania specyfikacji.

- poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę. Wobec zapotrzebowania Zamawiającego określonego w SWZ na 150 000 sztuk rękawic (tj. 1500 paczek po 100 sztuk) możliwe jest przeliczenie łącznej liczby sztuk na 3000 paczek po 50 sztuk. Powyższą zmianę Wykonawca powinien uwzględnić w stosownych kolumnach w formularzu asortymentowo-cenowym składanym z ofertą.

- Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowe niejałowe do wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 mm z informacją na opakowaniu, całkowita tekstura na całej części dłoniowej, AQL 1,5, grubość na palcu 0,23 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych przez co najmniej 30 minut zgodnie z normą ASTM F739-12 dla min. 18 związków chemicznych, w tym 4- rzędowe środki czyszczące, 96% kwas siarkowy, izopropanol 70 %, aldehydy. Odporność na cytostatyki potwierdzona raportem z wynikami badań, w tym Karmustyny i Thiotepa z czasem przenikania >40 min, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Spełniające normę EN 388 o odporności mechanicznej – minimum 2 parametry na co najmniej 1 poziomie. Rozmiary XS-XL, pakowane po 50 sztuk.

ODP.

Zamawiający oczekuje produktów zgodnie z opisem w SWZ. Należy przy tym uwzględnić odpowiedź do poprzedniego pytania w zakresie zawartości opakowań.

ZADANIE nr 9

- poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny 25 g/m2?

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia wymagań w zakresie wymiarów dł. i szer.

- poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło pakowane a’20 sztuk?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wskazał 7070 szt. a tej ilości nie da się przeliczyć na opakowania po 20 szt.

- poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z gumką z włókniny 25g w rozmiarze 200x80cm?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z gumką wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że produkt spełnia pozostałe parametry.

- poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z gumką w rozmiarze 90x200cm?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 25g/m2?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90x200cm?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z gumką z włókniny 28g w rozmiarze 200x80cm?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 25g/m2?

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowaniu wymaganych rozmiarów.

- poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wskazał 218 opakowań po 50 szt. czyli 10900 szt. a tę ilość da się przeliczyć na 545 opakowań po 20 szt. Powyższą zmianę Wykonawca powinien uwzględnić w stosownych kolumnach w formularzu asortymentowo-cenowym składanym z ofertą.

- poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny 28g, nieprzemakalny w rozmiarze 140x80cm?

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę.

- poz. 5

Czy Zamawiający ma na myśli podkład o wymiarach 50cm  x dł. 50cm (perforacja) x 40mb w rolce?

ODP.

Zamawiający ma na myśli rolki o dł. 26 mb.

- poz. 5

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50cm  x dł. 50cm (perforacja) x 40mb w rolce?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 5

Czy Zamawiający oczekuje podkład 50cmx50cmx40m i oczekuje 1875 takich rolek?

ODP.

Wskazana liczba sztuk dotyczy liczby rolek ale o dł. 26 mb.

- poz. 5,19

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o Wydzielenie z pakietu 9 poz. 5 i 19 i  utworzenie z nich osobnego zadania.

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na jednorodny charakter asortymentu w powyższym zadaniu.

- poz. 6

Czy Zamawiający ma na myśli podkład o wymiarach 38cm  x dł. 50cm (perforacja) x 40mb w rolce?

ODP.

Tak.

- poz. 6

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 38cm  x dł. 50cm (perforacja) x 40mb w rolce?

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę - vide pkt wyżej

- poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje podkład 38cmx50cmx40m i oczekuje 390 takich rolek?

ODP.

Tak.

- poz. 7

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wskazał 107 opakowań po 50 szt. czyli 5350 sztuk a tej ilości nie da się przeliczyć na opakowania po 100 szt.

- poz. 7

Prosimy o dopuszczenie czepków w opakowaniach a`100szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości ze 107 op. a’50 szt. na 54 op. a’100 szt.

ODP

Jak w poz. wyżej

- poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarach L i XL?

ODP.

Zamawiający oczekuje pełnego zakresu rozmiarów wskazanego w specyfikacji.

- poz. 8

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch jednorazowy standard wykonany z włókniny polipropylenowej czy z włókniny typu SMS?

ODP.

Zamawiający ma na myśli fartuch z fizeliny.

- poz. 8

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na jednorodny charakter asortymentu w powyższym zadaniu.

- poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Fartucha jednorazowego z fizeliny, w rozmiarze uniwersalnym (pasujący na osoby w rozmiarze M, L, XL), niesterylny.

ODP.

NIE. Zamawiający wymaga pełnego zakresu rozmiarów wskazanego w specyfikacji.

- poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 60x80 cm?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80x90 cm?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody

- poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety niesterylnej w rozmiarze 80x90cm.

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 10-13

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety sterylnej w rozmiarze 60x80cm.

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 14

Czy Zamawiający dopuści śliniak wykonany z 2 warstw celulozy i folii?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 200 opakowań?

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wskazał 10 000 sztuk, nie precyzując ilości w opakowaniach. Powyższą zmianę Wykonawca powinien uwzględnić w stosownych kolumnach w formularzu asortymentowo-cenowym składanym z ofertą.

- poz. 14

Czy zamawiający dopuści możliwość podania ceny za op. a’50 szt. z przeliczeniem ilości?

ODP.

Jak w poz. wyżej.

- poz. 14

Czy Zamawiający dopuści śliniaki bibułowo-foliowe?

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę.

- poz. 15

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wysokie, wykonane z włókniny podfoliowanej, u góry wiązane na troki? DO SWZ Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o czas, który pozwoli na skompletowanie i przesłanie wymaganych próbek po udzielonych wyjaśnieniach Zamawiającego. "

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 16

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, wymiary 38cm x 17cm, w kolorze niebieskim.

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę.

- poz. 16

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane gumką, wymiary: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm, w kolorze niebieskim?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 16

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m2 ze szwami poliestrowymi dodatkowo zakrytymi taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane o wysokości 48 cm i długości podeszwy 38 cm?

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- poz. 17,18

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na jednorodny charakter asortymentu w powyższym zadaniu.

- poz.18

Prosimy, aby Zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty cenowej tylko dla pozycji 18 w pakiecie 9 lub wydzielił maski medyczne do pakietu 9A. Wynika to z faktu, że jesteśmy producentem wyspecjalizowanym w produkcji masek medycznych na gumki wzbogaconych o warstwę grafenową- za ten produkt odpowiadamy, podpierając się badaniami które są wykonywane w danym asortymencie. Dzięki temu oferujemy jako jedyni na rynku maski medyczne wzbogacone o dodatkowy filtr węglowy w technologii grafenowej, który ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika.

Wyspecjalizowana produkcja koncentruje siły i moce przerobowe przedsiębiorstwa nad dbaniem o jakość wąskiej gamy produktów, dzięki czemu oferujemy pod każdym względem produkt najwyższej jakości.

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na jednorodny charakter asortymentu w powyższym zadaniu.

- poz. 19

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009, o następujących parametrach:

penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 1,45 %

penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 5,32 %

opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 1,49 mbar (149 Pa)

opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,38 mbar  (238 Pa),

bez zaworu, o płaskiej konstrukcji ułatwiającej zakładanie, z elastycznym zewnętrznym sztywnikiem na nos w kolorze białym, z pianką w części nosowej oraz gumkami mocowanymi z tyłu głowy zapewniającymi szczelne przyleganie; półmaska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi, bez lateksu?

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia przez produkt pozostałych wymogów.

- poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 180 opakowań?

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wskazał 900 sztuk, nie precyzując ilości w opakowaniach. Powyższą zmianę Wykonawca powinien uwzględnić w stosownych kolumnach w formularzu asortymentowo-cenowym składanym z ofertą.

- poz. 20

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 o następujących parametrach:

penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,5 %

penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,9 %,

bez zaworu, o płaskiej konstrukcji ułatwiającej zakładanie, wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos oraz piankę w części nosowej, mocowaną na gumki zakładane na uszy z klipsem umożliwiającym połączenie w celu zapewnienia ścisłego przylegania; półmaska w oraz gumki mocujące w kolorze białym?

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia przez produkt pozostałych wymogów.

- poz.18, 19, 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość złożenia atrakcyjnej cenowo oferty dla pozycji 18,19,20 lub wydzielenie jej do pakietu 9A. Swoją prośbę motywujemy faktem, że proces produkcji masek zakładanych na gumki różni się znacząco od produkcji masek wiązanych na troki, co powoduje że w obecnym brzmieniu kosztorysu ofertowego pozwala na składanie ofert tylko pośrednikom. Pragniemy także zauważyć, że wydzielenie masek zakładanych na gumki do osobnego pakietu, pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie wymiernych korzyści w postaci znaczących oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych, z uwagi na wolumen zamówienia, za sprawą umożliwienia składania ofert bezpośrednio producentom. Fakt ten, w oczywisty sposób, pozwoli na uzyskanie ofert dużo korzystniejszych cenowo z uwagi na brak kolejnych pośredników, którzy jak wiadomo do swojej oferty są zmuszeni doliczyć swoją prowizję. Ponadto chcemy zaoferować Państwu produkt innowacyjny w swojej dziedzinie- wnętrze naszej maski z z dodatkową warstwą węglową ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika. Umożliwia to bardziej komfortowe i potencjalnie dłuższe korzystanie z maski ograniczając konsekwencje typu nieprzyjemny zapach lub ryzyko samo-infekcji. W załączeniu przesyłam zdjęcie rzeczonych produktów.

ODP.

Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na jednorodny charakter asortymentu w powyższym zadaniu.

- poz. 21

Czy Zamawiający dopuści kombinezon wykonany z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63 g/m2?

ODP.

Zamawiający wyraża zgodę.

P.O. DYREKTORA

JOLANTA SKOCZYŃSKA