NR SPRAWY: 39/2021									                         Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

z dnia 20.09.2021 r.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Zadanie nr 1 – PREPARATY DO MANUALNEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI LP; PREPARAT; ILOŚĆ OPAK.; CENA JEDN. NETTO; WARTOŚĆ NETTO; VAT %; WARTOŚĆ BRUTTO; OFEROWANY PRODUKT /nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat./; PRODUCENT /nazwa/kraj wytworzenia/. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Płynny koncentrat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. - możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych.. - bez aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających.. - zawierający substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol).. - spektrum działania: B (EN 14561), F (EN 14562), Tbc – M.Terrae (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu do 0,5%.. - możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni. -wyrób medyczny kl. IIb Opakowanie 2 l.; 36. 2; Płynny koncentrat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. - możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych.. - bez aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających.. -zawierający substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol).. - spektrum działania: B (EN 14561), F (EN 14562), Tbc – M.Terrae (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu do 0,5%.. - możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni.. - wyrób medyczny kl. IIb. opakowanie 5 L.; 14. 3; Preparat do mycia i dezynfekcji. stomatologicznych narzędzi obrotowych. • gotowy do użycia, bez aktywatora, nadający się do użycia w myjni ultradźwiękowej. • na bazie min. 2 alkoholi i wodorotlenku potasu – 1,6g w 100g preparatu. • bez zawartości związków amoniowych i aldehydów. • spektrum: B, Tbc (M.Terrae), F, V (Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Vaccina, Papova) w czasie do 30 minut. • wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 2 l.; 12. 4; Preparat enzymatyczny do wstępnego mycia i dekontaminacji narzędzi chirurgicznych.. - gotowy do użycia w formie piany.. - wykazujący dobrą kompatybilność materiałową,. - zawierający enzymy (amylaza, proteaza, lipaza), związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji.. - wyrób medyczny.. Opakowanie a 750ml..; 6. 5; Preparat do mycia i dezynfekcji części ssących w unitach stomatologicznych. - niepieniący się środek do dezynfekcji, czyszczenia, dezodoryzacji oraz pielęgnacji wszystkich instalacji ssących i separaratorów amalgamatu Durr Dental. - bakteriobójczy, drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy, działanie na wirusy bezosłonkowe (adenowirusy, norowirusy); rozpuszcza biofilm oraz zapobiega tworzeniu się złogów z krwi i białka - czwartorzędowe związki amonowe - w formie koncentratu. Opakowanie 2,5 l.; 10. RAZEM. ………………………………………………………..… Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.09.2021 r FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Zadanie nr 2 – PREPARATY DO MYCIA RĄK, DEZYNFEKCJI RĄK, SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH LP; PREPARAT; ILOŚĆ OPAK; CENA JEDN. NETTO; WARTOŚĆ NETTO; VAT %; WARTOŚĆ BRUTTO; OFEROWANY PRODUKT /nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat./; PRODUCENT /nazwa/kraj wytworzenia/. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk.  przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej.  bez mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów.  z dodatkiem alkoholu; nie wykazujący działania bójczego.  zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami..  preparat sprawdzony dermatologicznie..  pH neutralne dla skóry (5,0 – 5,5); kosmetyk Opakowanie 500 ml, dostosowane do system hycklik.; 445. 2; Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. • zawierający jeden alkohol- izopropanol (min.75g/100g płynu + Panthenol. • bez zawartości chlorheksydyny, etanolu, zw. amoniowych, jodu i jego pochodnych. • Spektrum: B (w tym MRSA) Tbc, F, (Candida albicans),. V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno).. • czas dezynfekcji chirurgicznej do 1,5 minuty. Opakowanie 100 ml..; 93. 3; Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. • zawierający jeden alkohol- izopropanol (min.75g/100g płynu + Panthenol. • bez zawartości chlorheksydyny, etanolu, zw. amoniowych, jodu i jego pochodnych. • Spektrum: B (w tym MRSA) Tbc, F, (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno).. • czas dezynfekcji chirurgicznej do 1,5 minuty. Opak.500 ml, dostosowane do dozownika Dermados i SM-2.; 327. 4; Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk (wrażliwych i zmęczonych) w formie żelu. • zawierający jeden alkohol- izopropanol (min.75g/100g płynu + Panthenol. • bez zawartości chlorheksydyny, etanolu, zw. amoniowych, jodu i jego pochodnych. • Spektrum: B (w tym MRSA) Tbc, F, (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno).. • czas dezynfekcji chirurgicznej do 30 minut. Opakowanie 500ml dostosowane do dozownika typu Dermados i SM-2.; 11. 5; Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk.  przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej  bez mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów; z dodatkiem alkoholu; nie wykazujący działania bójczego.  zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami..  preparat sprawdzony dermatologicznie..  pH neutralne dla skóry (5,0 – 5,5), kosmetyk Opakowania 1l dostowane do systemu hyclick.; 52. 6; Dozownik łokciowy. •kompatybilny z oryginalnymi opak.preparatów do mycia i dezynfekcji rąk z poz. 1, 3, 4.. • posiadający regulator ilości dozowanego płynu w przedziale. od 1ml do 3ml. • długość ramienia około 20cm (+/-1cm).. •umożliwiający kontrolę ilości płynu w opak. dzięki widocznej butelce z preparatem. dozownik do preparatu Sensiva Wash Lotion 0,5l.; 63. 7; Alkoholowy preparat do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed iniekcjami 250 ml. • bezbarwny,. • na bazie min. 3 substancji aktywnych (propanol, izopropanol + inna substancja czynna),. • z dodatkiem nadtlenku wodoru, • bez etanolu, jodu, chlorheksydyny, poliheksanidyny,. • przebadany dermatologicznie,. • spektrum działania: B (MRSA),Tbc F, V (HIV, HBV, Herpes simplex, Rota, Adeno) Opakowania: 250 ml z atomizerem..; 63. 8; Alkoholowy preparat do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed iniekcjami 1 l. • bezbarwny,. • na bazie min. 3 substancji aktywnych (propanol, izopropanol + inna substancja czynna),. • z dodatkiem nadtlenku wodoru,. • bez etanolu, jodu, chlorheksydyny, poliheksanidyny. • przebadany dermatologicznie,. • spektrum działania: B (MRSA),Tbc F, V (HIV, HBV, Herpes simplex, Rota, Adeno).. Opakowania: 1 litr.; 35. 9.; Alkoholowy preparat do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed iniekcjami. • barwiony,. • na bazie min. 3 substancji aktywnych (propanol, izopropanol + inna substancja czynna),. • z dodatkiem nadtlenku wodoru,. • bez etanolu, jodu, chlorheksydyny, poliheksanidyny. • przebadany dermatologicznie,. • spektrum działania: B (MRSA),Tbc F, V (HIV, HBV, Herpes simplex, Rota, Adeno).. Opakowania: 250 ml z atomizerem.; 9. 10; Preparat do dezynfekcji błon śluzowych. • na bazie dichlorowodorku octenidyny i fenoksyetanolu. • bez chlorheksydnyny, jodu, poliheksanidyny,. • spektrum działania: B, MRSA, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex), pierwotniaki w czasie do 1 minuty. Opakowanie: 50ml z atomizerem..; 54. 11; Preparat do dezynfekcji błon śluzowych. • na bazie dichlorowodorku octenidyny. • bez chlorheksydnyny, jodu, poliheksanidyny,. • spektrum działania: B, MRSA, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex), pierwotniaki w czasie do 1 minuty. Opakowanie: 250ml z atomizerem.; 79. 12; Preparat do dezynfekcji błon śluzowych, stosowany. • na bazie dichlorowodorku octenidyny,. • bez chlorheksydnyny, jodu, poliheksanidyny,. • spektrum działania: B, MRSA, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex), pierwotniaki w czasie do 1 minuty. Opakowanie: do 1L..; 17. 13; Preparat do mycia pacjentów. • gotowy do użycia,. • zawierający dichlorowodorek octenidyny,. • bez alkoholu, poliheksanidyny, chlorheksydyny i triclosanu,. • pH neutralne dla skóry ok. 5,0, opakowanie 500ml..; 20. 14; Preparat w płynie do czyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran..  zawierający dichlorowodorek octenidyny..  zez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących..  bezbarwny,.  usuwający skutecznie biofilm bakteryjny..  sterylny..  Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie a 350ml..; 31. 15; Preparat w żelu do czyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran..  zawierający dichlorowodorek octenidyny,.  bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących,.  bezbarwny, bezwonny,.  gotowy do użycia,.  usuwający skutecznie biofilm bakteryjny, naloty i tkanki martwicze,.  bezbolesna aplikacja,.  sterylny..  wyrób medyczny kl. IIb.. Opakowanie a 20ml..; 29. RAZEM. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania szkoleń z zakresu właściwej higieny rąk minimum 2x w roku. ……………………………………………………………. Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.09.2021 r FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Zadanie nr 3 – PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI LP; PREPARAT; ILOŚĆ OPAK; CENA JEDN. NETTO; WARTOŚĆ NETTO; VAT %; WARTOŚĆ BRUTTO; OFEROWANY PRODUKT /nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat./; PRODUCENT /nazwa/kraj wytworzenia/. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Preparat myjąco - dezynfekcyjny w koncentracie do dużych powierzchni. • zawierający czwartorzędowe związki amoniowe oraz pochodne alkoholowe (fenoksyetanol), niejonowe związki powierzchniowo czynne. • bez zawartości aldehydów, kwasu octowego, nadtlenku wodoru i innych substancji nadtlenowych,. • spektrum przy stężeniu 0,5% - B, Tbc (Mycobacterium Terrae + Mycobacterium Avium), F,V (Rota) - do 15 minut. • wyrób medyczny kl.IIa. Opakowanie: karnister 5L..; 59. 2; Preparat w płynnym koncentracie na bazie podchlorynu sodu do mycia i powierzchni toalet i sanitariatów. • spektrum działania: B,F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), V (Noro, Adeno, Polio), Tbc (M.Terrae, M. Avium), S (Clostridium Difficile, Bacilus subtilis): stężenie dla wysokiego obciążenia 5% - 30 minut. •Preparat przebadany wg norm europejskich dla obszaru medycznego w zakresie działania bakteriobójczego (EN 13727, 16615), grzybobójczego (EN 13624), prątkobójczego (EN 14348), wirusobójczego (EN 14476) oraz sporobójczego (EN 13704). • produkt biobójczy. Opakowanie: butelka 1L..; 393. 3; Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych. • gotowy do użycia,. • na bazie alkoholi (etanol, 1-propanol) oraz związków powierzchniowo czynnych,. • bez zawartości aldehydów, QAV, chloru, kwasu octowego,. • spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, Noro, Rota, Vaccinia, Adeno) – do 2 minut, wirus Polio do 30 minut. • wyrób medyczny kl. IIa. Opakowania: 1l.; 172. 4; Preparat niskoalkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych. • gotowy do użycia, na bazie min. 2 substancji aktywnych (zawartość alkoholi do 30g/100g płynu). • bez zawartości aldehydów, chloru, nadtlenku wodoru, kwasu nadoctowego, pochodnych amin. • spektrum działania: B, Tbc (M.Terrae), F (Candida Albicans), V (Vaccinia, BVDV, Rota, Noro, Polyoma) w czasie do 5 min., możliwość rozszerzenie spektrum o wirus Adeno w dłuższym czasie (15min). • wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie – butelka 1 litr z wbudowanym spryskiwaczem spieniającym..; 104. 5; Preparat niskoalkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych. • gotowy do użycia, na bazie min. 2 substancji aktywnych (zawartość alkoholi do 30g/100g płynu). • bez zawartości aldehydów, chloru, nadtlenku wodoru, kwasu nadoctowego, pochodnych amin. • spektrum działania: B, Tbc (M.Terrae), F (Candida Albicans), V (Vaccinia, BVDV, Rota, Noro, Polyoma) w czasie do 5 min., możliwość rozszerzenie spektrum o wirus Adeno w dłuższym czasie (15min). • wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie – karnister 5l.; 17. 6; Chusteczki nasączone alkoholem do szybkiej. dezynfekcji powierzchni. • na bazie alkoholi (etanol, 1-propanol) oraz związków powierzchniowo czynnych,. • bez zawartości aldehydów, QAV, chloru, kwasu octowego,. • spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, Noro, Rota, Vaccinia, Adeno) – do 2 minut, wirus Polio do 30 minut. • wymiary chusteczki min. 20x27 cm. • wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie: tuba 200 szt..; 766. 7; Chusteczki niskoalkoholowe do powierzchni wrażliwych. • na bazie min. 2 substancji aktywnych (alkohole do 30g/100g) ,. • bez zawartości aldehydów, chloru, nadtlenku wodoru, kwasu nadoctowego,. • spektrum działania: B, Tbc (M.Terrae), F (Candida Albicans), V (Vaccinia, BVDV, Rota, Noro, Polyoma) w czasie do 5 min., możliwość rozszerzenie spektrum o wirus Adeno w dłuższym czasie (15min). • wymiary chusteczki min. 20x20 cm, gramatura min. 50g/cm2. • wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie: flow pack 100 szt..; 722. RAZEM. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania umowy do sukcesywnych, zgodnych ze składanymi przez Zamawiającego zamówieniami dostaw łącznie 31 szt. spryskiwaczy kompatybilnych z opakowaniem o pojemności 1 litr. ………………………………………………………….. Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy