# NR SPRAWY: 39/2021 					       Warszawa, dnia 23.09.2021 r.

Dotyczy:

DOSTAWA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI- 3 zadania.

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie nr 1 dot. Zadania 1.  Poz.5.

Czy Zamawiający dopuść do oceny bezaldehydowy koncentrat przeznaczony do mycie, dezynfekcja oraz konserwacja systemów ssących i umywalek w unitach stomatologicznych. Oferowany produkt nie tworzy piany,  jest ekonomiczny, łatwy w użyciu, pozostawia świeży zapach, posiada bardzo dobre właściwości myjące, jest skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych.

Skład: chlorek dioktylodimetyloamoniowy, niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% mydło, kompozycje zapachowe, pozostałe składniki. Spektrum działania: B, F(c. albicans), V(BVDV, vaccinia, HIV, HBV,HCV) – 2% w czasie do 30 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 2L.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 dot. Zadania 2. Poz.1.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga opakowań kompatybilnych  SM-2/Dermados, a nie z systemem Hyclick

Odpowiedź

Zamawiający wymaga opakowań kompatybilnych z systemem SM-2/Dermados.

W opisie pozycji wkradła się omyłka . Przepraszamy.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU NR 1 POZYCJI 1 oraz POZYCJI 2 Zamawiający dopuści Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Op. 1l (poz. 1) z dozownikiem z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego oraz opakowanie 5l (poz. 2).

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU NR 1 POZYCJI 3 Zamawiający dopuści Gotowy preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych instrumentów medycznych. Zalecany do dezynfekcji: wierteł, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawierający inhibitor korozji chroniący instrumenty ze stali i stopów metali. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Do stosowania poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-dia-mina, Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.42-(didecylmetyloamino)ety-lo]-.omega.-hyd roksy-,propanian (sól). Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, SARS, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola, Adeno, Polio) w 15     min. Opakowanie 1l z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 5

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU NR 1 POZYCJI 4 Zamawiający dopuści Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min. Op. 1l z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU NR 1 POZYCJI 5 Zamawiający dopuści Koncentrat do mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu, misek unitu stomatologicznego oraz obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem. Zapobiegający powstawaniu biofilmu. Nie pieniący. Możliwość pozostawienia roztworu preparatu w obiegu na noc. Skład: chlorek dioktylo-dimetyloamoniowy, chlorek dodecylo-dimetylo-benzyloamoniowy. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, Ebola, grypa, wirus opryszczki) 2% w 15 min., Tbc (M. tuberculosis) 4% w 60 min. Opakowanie 1l z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 7

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU NR 2 POZYCJI 1 Zamawiający dopuści Delikatną, antybakteryjną emulsję przeznaczoną do mycia rąk oraz całego ciała. Bez zawartości barwników i kompozycji zapachowej. Nie podrażnia rąk, zawiera glicerynę i pochodną olejku kokosowego, może być stosowana do codziennego mycia rąk. zalecana dla alergików. Zawiera w swoim składzie triclosan. pH środka 5,5-6,0. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Opakowanie 500ml.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU NR 2 POZYCJI 1 Zamawiający dopuści Emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie 500 ml.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU NR 2 POZYCJI 2 oraz POZYCJI 3 Zamawiający dopuści Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie 250 ml (pozycja 2) z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego oraz 500ml (pozycja 3).

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga produktu, który charakteryzuje się jednokrotną aplikacją (3ml) podczas dezynfekcji higienicznej rak.

Pytanie nr 10

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU NR 2 POZYCJI 4 oraz POZYCJI 5 Zamawiający dopuści Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni.  Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Produkt biobójczy. B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Opakowanie 500 ml (pozycja 4) oraz 500ml (pozycja 5) z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ. W pozycji 4 Zamawiający wymaga produktu, który charakteryzuje się  jednokrotną aplikacją (3ml) podczas dezynfekcji higienicznej rak.

W pozycji 5 Zamawiający oczekuje emulsji do mycia rąk.

Pytanie nr 11

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU NR 2 POZYCJI 6 Zamawiający dopuści Dozownik łokciowy do mydła, żelu i płynu oraz kremu do dezynfekcji rąk wykonany z tworzywa ABS o dużej odporności na alkohol, naścienny Z możliwością sterylizowania w autoklawie. Posiadający ruchomą tarczę z możliwością ustawienia dozy od 0,5 ml do 1,5 ml (co 0,5ml). Dozownik pasujący do butelek 500 ml. Powierzchnia dozownika może być czyszczona za pomocą wilgotnych chusteczek. Ergonomiczna budowa dozownika, pozbawiona chropowatych powierzchni. Wymiary dozownika: szerokość 85 mm, wysokość 280 mm, głębokość 135 mm. Kolor: biało- kremowy. Kompatybilny z opakowaniami do preparatów z pozycji 1, 3, 4 oraz 5.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 12

Prosimy o wydzielenie z ZADANIA NR 2 od poz. 1 do poz. 6 do odrębnego pakietu. Wydzielenie z ZADANIA NR 2 od poz. 1 do poz. 6  do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji do odrębnego zadania ponieważ zadanie nr 2 dotyczy produktów używanych do mycia oraz dezynfekcji skóry i błon śluzowych.

Pytanie nr 13

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU NR 3 POZYCJI 1 oraz POZYCJI 2 Zamawiający dopuści Koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego.  Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni.  Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Op. 5l (pozycja 1) oraz op. 1l (pozycja 2).

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ. W pozycji 2 Zamawiający wymaga produktu na bazie podchlorynu sodu skutecznego wobec S(Clostridium Difficile, Bacilus subtilis).

Pytanie nr 14

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU NR 3 POZYCJI 2 oraz POZYCJI 3 Zamawiający dopuści Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Op. 1l (pozycja 2 oraz pozycja 3).

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ. W pozycji 2 Zamawiający wymaga produktu na bazie podchlorynu sodu skutecznego wobec S(Clostridium Difficile, Bacilus subtilis).

Pytanie nr 15

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU NR 3 POZYCJI 4 oraz POZYCJI 5 Zamawiający dopuści Gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Op. 1l (pozycja 4) oraz op. 5l (pozycja 5).

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ. W pozycji 2 Zamawiający wymaga produktu o szerszym spectrum działania- B, TBC (M.TERRAE), F (CANDIDA ALBICANS), V (VACCINIA, BVDV, ROTA< NORO, POLYOMA) w czasie do 5 min. Możliwość rozszerzenia spectrum o wirus ADENO w dłuższym czasie (15 min.) spełniającego pozostałe wymogi SWZ.

Pytanie nr 16

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU NR 3 POZYCJI 6 Zamawiający dopuści Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych.  Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, SARS-Cov-2, Rota, Noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie puszka 100szt. wkład z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Oferowany wyżej produkt cechuje się dużo mniejszymi wymiarami (13cmx20cm) a tym samym znacznie mniejszą powierzchnią roboczą niż produkt wymagany ( min, 20cmx27cm).

Pytanie nr 17

Prosimy o wyjaśnienie czy w ZADANIU NR 3 POZYCJI 7 Zamawiający dopuści Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV,  SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie 100 szt. pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Oferowany wyżej produkt cechuje się dużo mniejszymi wymiarami (13cmx20cm) a tym samym znacznie mniejszą powierzchnią roboczą niż produkt wymagany ( min, 20cmx20cm).

Pytanie nr 18

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej.  Zwracamy się z prośbą, ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną w kraju.

Odpowiedź

Zamawiający na tym etapie nie może wyrazić zgody na formę elektroniczną oferty, gdyż postępowanie zostało wszczęte w formie papierowej.

DYREKTOR

PAWEŁ CHĘCIŃSKI