Załącznik nr 1

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO- CENOWY

Zadanie nr 1

| LP | IDENTYFIKATOR | ASORTYMENT | JEDNOSTKA MIARY | ILOSC ZAMAWIANA | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOSC NETTO | STAWKA PODATKU VAT | WARTOSC BRUTTO | OFEROWANY MATERIAL /nazwa handlowa/ /np. typ, seria, nr kat./ | PRODUCENT /Nazwa/ kraj wytworzenia/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier do USG VIDEOPRINTER | Papier do USG K 61 B 110 x 20 do VIDEOPRINTERA - w rolkach | rolki | 290 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier do EKG E600 | Papier rejestracyjny do aparatu EKG E600 – w rolkach, wysokość rolki- 11 cm, średnica rolki-5,3 cm [110mmx34m] | rolki | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier do ELI280 | Papier rejestracyjny do aparatu EKG firmy MORTARA model ELI 280, siatka milimetrowa, zapis termiczny, wymiary składanki: 215x280x250, 1opakowanie=5ryz MDS Cardio | op. | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier do KTG składanka | Papier rejestracyjny do aparatu KTG, produkcji USA 50-210-BPM LAST PAGE SEE LOADING INSTRUCTIONS o szerokości kartki 15,2 mm , długości karki 90 mm, skala dla tętna płodu 50-220, dla skurczów macicy 10-100,składanka1 opakowanie = 162 kartki. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier term do drukarki 57x15-20 | Papier termoczuły do drukarki (szerokość 57 mm, dł. 15-20 m) | rolki | 265 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier term do drukarki 57x30 | Papier termoczuły do drukarki (szerokość 57 mm, dł. 30 m) | rolki | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier term do drukarki 80x30 | Papier termoczuły do drukarki (szerokość 80 mm, dł. 30 m) | rolki | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektrody do prób wysiłkowych VERMED | Elektrody do prób wysiłkowych EKG VELL/LEAD-LOK R-LLL-510 EKG, prostokątna, wymiary 42mmx56mm, 1op=50 szt. HOLTER/DTRESS na bazie gąbki PE z języczkiem do mocowania kabla, żel stały, sensorAg/AgCI, | Op. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektrody EKG EK-S 50 NWSG, SORIMEX | Elektrody do HOLTERA (włóknina okrągłe ø 50mm), żel stały, 1op=50szt | Op. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytki fosforanowe CR rozm. 1 | Płytki fosforanowe CR do zdjęć wewnątrzustnych do CS7600 rozmiar 1 1op=4sztuki | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytki fosforanowe CR rozm. 2 | Płytki fosforanowe CR do zdjęć wewnątrzustnych do CS7600 rozmiar 2 1op=4sztuki | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | koperta ochronna do płytek fosforanowych | Koperta ochronna do płytek fosforanowych 1op=200sztuk | op | 15 |  |  |  |  |  |  |
| X | X | RAZEM | X | X | X |  | X |  | X | X |

UWAGA: w pozycjach, gdzie zastosowano do opisu przedmiotu zamówienia nazwy producentów, czy znaki firmowe

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, przy czym udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy

a Zamawiający zastrzega sobie prawo ŻĄDANIA PRÓBEK zaoferowanych produktów równoważnych na etapie oceny ofert.

………………………………………………………..…

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy