SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA- PÓŁNOC 03-719 WARSZAWA UL. JAGIELLOŃSKA 34 REGON 000311415 NIP 113-19-60-020 tel. 22 619 62 98, fax 22 619 35 60 Nr sprawy: 29/ZP/2019 Warszawa 18.11.2019 r. # SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 Pzp) Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW do Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznego przy ul. Dąbrowszczaków 5a w Warszawie CPV 33 69 65 00-0 CPV 33 69 40 00-1 CPV 33 69 60 00-5 CPV 33 69 61 00-6 CPV 33 69 62 00-7 CPV 33 69 63 00-8 Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34

tel. 22 619 62 98; fax 22  619 35 60

Godziny pracy: 800 – 1530 od poniedziałku do piątku.

Adres strony internetowej: www.szpzlo.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

zwanej dalej „ustawą PZP”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą

analizatorów/ nieodpłatnym dostarczeniem sprzętu laboratoryjnego do Centrum

Diagnostyczno-Specjalistycznego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Dąbrowszczaków 5a

oraz przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowej eksploatacji analizatorów, przy czym

- dzierżawa analizatorów – dotyczy zadań od 1 do 4,

- nieodpłatna dostawa sprzętu laboratoryjnego – dotyczy zadań nr 8 i 10.

2.	Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia a także wymagania techniczne

dotyczące aparatów, które będą przedmiotem dzierżawy określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do  wypełnienia wszystkich rubryk formularza asortymentowo

– cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

3.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania

określone w  załączniku nr 1 do SIWZ:

1) zadanie nr 1   – Biochemia + Immunochemia

2) zadanie nr 2   – Analityka

3) zadanie nr 3   – Hematologia

4) zadanie nr 4   – Koagulologia

5) zadanie nr 5   – Odczynniki do diagnostyki gruźlicy metodą mikroMGIT

6) zadanie nr 6   – Materiały zużywalne

7) zadanie nr 7   – Kody paskowe do systemu MARCEL

8) zadanie nr 8   – Zestawy diagnostyczne wybranych chorób alergicznych

9) zadanie nr 9   – Zestawy diagnostyczne różne

10) zadanie nr 10 – Testy z zakresu autoimmunologii

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne w odniesieniu do poszczególnych zadań.

Brak oferty cenowej nawet w jednej pozycji danego zadania  spowoduje odrzucenie oferty.

4.  Realizacja dostaw odczynników jest ściśle związana z wydzierżawieniem  przez Wykonawcę

analizatorów (dot. zadań 1-4) i nieodpłatnym dostarczeniem sprzętu laboratoryjnego (dot.

zadania 8 i 10) na okres  realizacji umowy.

Zamawiający informuje, iż  rozpatrywane będą tylko oferty zawierające deklarację Wykonawcy

dotyczącą  wydzierżawienia aparatu - zad.1-4/nieodpłatnej dostawy sprzętu laboratoryjnego –

zad. 8 i 10.

- Wykonawca może zaoferować wyłącznie :

- odczynniki laboratoryjne dopuszczone do obrotu i używania  zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.175) na podstawie  Certyfikatu  lub Deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE

- aparaty będące przedmiotem dzierżawy (dotyczy zadań 1-4) oraz nieodpłatnie przekazany sprzęt laboratoryjny (dotyczy zadań nr 8 i 10) dopuszczone do obrotu i używania  zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.175) na podstawie  Certyfikatu  lub deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE

Uwaga – W przypadku gdy oferowane produkty nie są wyrobami medycznymi należy złożyć

stosowne oświadczenie i wskazać, których produktów to dotyczy.

6.  Przed podpisaniem umowy, każdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą, zobligowany będzie do przesłania Zamawiającemu  kompletnego

formularza  asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do oferty – w wersji

elektronicznej edytowalnej.

7.  Terminy gwarancji i ważności

1) Wymagane jest aby minimalny termin ważności dostarczanych produktów,  liczony od daty

dostawy  wynosił:

| Nr zadania | Nazwa zadania | Minimalny okres ważności |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biochemia + Immunochemia | 6 miesięcy (B) 4 miesiące (I) |
| 2 | Analityka | 12 miesięcy |
| 3 | Hematologia | Diluent – 12 miesięcy Lizaty – 6 miesięcy Krew kontr. – 2 miesiące |
| 4 | Koagulologia | 12 miesięcy |
| 5 | Odczynniki do diagnostyki gruźlicy metodą mikroMGIT | 10 miesięcy |
| 6 | Materiały zużywalne | 12 miesięcy |
| 7 | Kody paskowe do systemu MARCEL | nie dotyczy |
| 8 | Zestawy diagnostyczne wybranych chorób alergicznych | 12 miesięcy |
| 9 | Zestawy diagnostyczne różne | 12 miesięcy |
| 10 | Testy z zakresu autoimmunologii | 12 miesięcy |

2)	Okres gwarancji dla dzierżawionych aparatów i dostarczonego nieodpłatnie sprzętu

laboratoryjnego musi obejmować cały okres trwania umowy.

8.		Informacje dotyczące aparatów (zadania 1-4).

1) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia charakterystyki aparatu (folderu) z opisem

danych technicznych, sposobem zastosowania, przygotowywania do wykonania danego

badania, wymogów dotyczących bezpieczeństwa (dotyczy zadań 1-4).

.      Oferowany do dzierżawy aparat musi:

- być dopuszczony do obrotu i do używania według wymogów określonych w rozdz. III

pkt.  4

- spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo –

cenowym (zał. nr 1 SIWZ).

2) Fakultatywnie – Zamawiający dopuszcza prezentację oferowanych aparatów do dzierżawy.

Prezentacja może się odbyć zarówno przed, jak i po otwarciu ofert. Wykonawca w takim

przypadku winien ustalić termin prezentacji z osobą upoważnioną do kontaktu ze strony

Zamawiającego. Zaprezentowany aparat, jego walory i cechy  użytkowe – będą

uwzględniane do oceny kryterium – jakość.

- Dokumentacja -Wykonawca, któremu udzielone zostanie zamówienie będzie zobowiązany do dostarczenia wraz z aparatem/sprzętem instrukcji obsługi w jęz. polskim.

- Informacje dotyczące serwisowania aparatów/dostarczonego nieodpłatnie sprzętu   Wykonawcy, którym zostanie udzielone niniejsze zamówienie /zawarta umowa zobowiązani będą do bieżącego serwisowania wydzierżawionych Zamawiającemu aparatów/nieodpłatnie przekazanego sprzętu oraz dokonywania bieżących napraw a także do usuwania usterek w sytuacji nieprawidłowej pracy aparatu. Reakcja serwisu rozumiana jako przystąpienie do naprawy musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty zgłoszenia usterki lub uszkodzenia aparatu/sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych

we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6-7.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Realizacja dostaw  odczynników i materiałów odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu 12

miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, tj. od 02.01.2020 r. do  31.12.2020 r.

- Każda częściowa dostawa realizowana będzie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia

otrzymania  zamówienia od Zamawiającego.

- Dostawa aparatu/ów do dzierżawy (zadania nr 1-4) nastąpi w ciągu 14 dni od daty

rozpoczęcia obowiązywania umowy. Dostarczenie nieodpłatne sprzętu laboratoryjnego

(zadanie nr 8 i 10) nastąpi wraz z  pierwszą dostawą materiałów laboratoryjnych.

- Miejscem realizacji dostaw będzie Laboratorium mieszczące się w Centrum Diagnostyczno-

Specjalistycznym w Warszawie przy  ul. Dąbrowszczaków  5a. Dostawy będą realizowane od

poniedziałku  do piątku  w godz. 8.00 – 15.00.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

      - Ocena braku podstaw wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów według zasady podlega /nie podlega wykluczeniu.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

- Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. niniejszej SIWZ

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- Dokumenty potwierdzające, że oferowane odczynniki/materiały laboratoryjne zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, tj. Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE .

- Dokumenty potwierdzające, że aparaty będące przedmiotem dzierżawy (dotyczy zadań 1-4) oraz nieodpłatnie przekazany sprzęt laboratoryjny (dotyczy zadań nr 8 i 10) zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, tj. Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE .

Uwaga – W przypadku gdy oferowane produkty nie są wyrobami medycznymi należy złożyć stosowne oświadczenie i wskazać, których produktów to dotyczy.

- Karty charakterystyki odczynników niebezpiecznych oraz dokumentu potwierdzającego brak substancji niebezpiecznej dla odczynników, które takich substancji nie zawierają.

Uwaga - Zamawiający dopuszcza  możliwość żądania wcześniejszego dostarczenia kart charakterystyk w sytuacji gdy będzie to niezbędne do oceny czy oferowane odczynniki spełniają wymagania określone w specyfikacji.

- w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy.

Uwaga -  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast wymienionego wyżej dokumentu składa informację

z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14

i 21 oraz ust. 5 pkt  5 i 6 ustawy PZP (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania  ofert).

- W odniesieniu do Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, brak podstaw do wykluczenia powinien zostać wykazany przez każdego z Wykonawców.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.    W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra

Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,

poz.  1126).

10.   Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.

1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta

Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

Uwaga - Oryginał dokumentu przesłanego faxem, lub drogą elektroniczną należy niezwłocznie przesłać pocztą lub dostarczyć do Zamawiającego osobiście.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: Emilia.gasior@szpzlo.pl, a faksem na nr (22)  619 35 60.

UWAGA - Dla ułatwienia przy udzielaniu odpowiedzi, wszelkie pytania dotyczące

przedmiotu zamówienia przesłane w formie pisemnej, faxem lub pocztą

elektroniczną (PDF) należy przesłać  równocześnie e’mailem w wersji edytowalnej

na adres Emilia.gasior@szpzlo.pl

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest

- Pani Emilia Gąsior  - Główny Specjalista d/s Zamówień Publicznych - tel. 22 619 62 98 w godz. 9.00 – 14.00,    fax  22 619 35 60.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt- zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w pkt.1. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt osobisty w swojej siedzibie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia oferty wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

    - Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru załączonego  do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

    - Oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ;

    - Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane odczynniki/materiały laboratoryjne zostały

dopuszczone do obrotu i używania  zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.175) na podstawie Certyfikatu  lub deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE.

    - Oświadczenie Wykonawcy, że aparaty będące przedmiotem dzierżawy (dotyczy zadań 1-5) oraz nieodpłatnie przekazany sprzęt laboratoryjny (dotyczy zadań nr 9 i 13) zostały dopuszczone do obrotu i używania  zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.175) na podstawie  Certyfikatu  lub deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego  znakiem CE

    - Ulotki odczynnikowe dla wszystkich oferowanych odczynników /w języku polskim/.

    - Foldery zawierające skróconą charakterystykę techniczną  zaoferowanego  do  dzierżawy aparatu –   dotyczy zadań od 1 do 4).

    - Wskazane jest dołączenie do oferty opracowań i referencji zawierających opinie o oferowanych do dzierżawy aparatach i powtarzalności wykonywanych na nich badań a nadto dotyczące skuteczności diagnostycznej stosowanych odczynników na danych aparatach - dotyczy zadań od 1 do 4 .

8)    próbi kodów paskowych  do systemu MARCELi materiałów zużywalnych (ilość próbek

podana jest  w formularzu asoprtymentowo- cenowym) dotyczy zdania nr 6 i 7.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

- Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34

„ OFERTA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW”

nr sprawy: 29/ZP/2019

Otworzyć w dniu 29.11.2019 r. o godz. 10:30

Uwaga - Kopertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.

Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ  w Warszawie , ul. Jagiellońska 34, budynek Administracyjny – Kancelaria II piętro pok. Nr 17B do dnia 29. 11.2019 r. do godziny 10.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 6, w dniu 29.11.2019 r., o godzinie 10.30.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szpzlo.pl   informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru załączonego do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na zadania, o których mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ.

- Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ, a w szczególności zawierać koszty:

1) oferowanych materiałów lub odczynników zgodnie z załącznikiem  nr 1 do SIWZ,

2) dzierżawy aparatu/ów (dotyczy zadań od 1 do 4) oraz sprzętu laboratoryjnego (dotyczy

zadań 8 i 10),

3) transportu do miejsca przeznaczenia tj. do Laboratorium mieszczącego się w Centrum

Diagnostyczno-Specjalistycznym w Warszawie  przy ul. Dąbrowszczaków 5a,

4) przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowej eksploatacji dzierżawionych aparatów,

(dotyczy zadań 1-4) oraz sprzętu laboratoryjnego, o ile zaistnieje taka potrzeba (dotyczy

zadań 8 i 10),

5) dokumentacji dzierżawionego aparatu w języku polskim,

6) podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans

punktów w  n/wym. kryteriach, w odniesieniu do poszczególnych pakietów:

- „Łączna cena ofertowa brutto” – C;

- „Jakość i funkcjonalność” – J.

2.  Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | 60,00 |
| 2. | Ocena jakości | 40 % | 40,00 |
|  | Razem | 100 % | 100,00 |

3. Sposób obliczenia punktów za poszczególne kryteria

- wyliczenie punktów za kryterium - cena

Uwaga - Do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto oferty.

Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru.

Cena najtańszej oferty

C  =  ---------------------------------  x  60 pkt

Cena badanej oferty

- wyliczenie punktów za kryterium – ocena jakości

Kryterium to  będzie oceniane przez Komisję Przetargową w oparciu o  pisemną opinię rzeczoznawcy wydaną na podstawie analizy dokumentów załączonych do oferty, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Ocenie jakościowej podlegać będzie zarówno analizator, będący przedmiotem dzierżawy, jak również oferowane materiały i odczynniki.

Podstawę oceny stanowić będą w szczególności:

a) informacje zawarte w formularzach asortymentowo-cenowych, oraz dokumentach

dostarczonych zgodnie   z wymogami określonymi w SIWZ.

b) dostarczone ulotki odczynnikowe

c) próbki produktów – dot. zadań nr 6 i 7

d) ewentualny pokaz aparatu, o którym mowa w rozdz. IV pkt. 7.2

Zestawienie cech ocenianych zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Ostateczna ocena dla tego kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

Liczba punktów przyznana za ocenę jakości

w badanej ofercie

J  =  -------------------------------------------------------------------------      x  40 pkt.

Maksymalna łączna ilość punktów

możliwa do przyznania w niniejszym   kryterium

4.   Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego

wzoru:

LP = C + J

gdzie:

LP – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena  brutto”,

P – punkty uzyskane w kryterium „Ocena jakości”.

5.    Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą

ofertę.

6.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

7.     Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy

PZP).

8.     Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy

PZP).

9.     Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

10.   Na  podstawie art. 24 aa ust.1 ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,

nie podlega wykluczeniu.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ

Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

umowy:

- W zakresie dostaw odczynników :

- przedstawia wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

- W zakresie dzierżawy aparatu/nieodpłatnego dostarczenia sprzętu laboratoryjnego zwanego dalej „sprzętem”:

- Wykonawca dysponuje tytułem prawnym do aparatu/sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy/ nieodpłatnego dostarczenia.

- Właścicielem aparatu/sprzętu typu ............................................... rok produkcji .......... o wartości ......................................, zwanej dalej „aparaturą” jest ..........................................

- Wykonawca oddaje Zamawiającemu w dzierżawę aparat/nieodpłatnie dostarcza sprzęt na warunkach określonych w niniejszej umowie. wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

- Przekazanie aparatu/sprzętu nastąpi w formie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez strony. Protokół określi stan techniczny przedmiotu dzierżawy/ nieodpłatnego dostarczenia.

- Zamawiający zobowiązuje się używać aparat/sprzęt  w sposób zgodny z jego właściwościami i przeznaczeniem oraz warunkami umowy.

- Zamawiający ponosi w czasie trwania umowy  odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości aparatu/sprzętu nie wynikające z eksploatacji zgodnej z jej instrukcją ani z przyczyn tkwiących w aparacie.

- Zamawiający nie może oddać aparatu/sprzętu do używania osobie trzeciej ani dokonywać zmiany miejsca jego używania bez pisemnej zgody właściciela aparatu/sprzętu.

- Zamawiający pokrywa wszelkie koszty związane z bieżącym używaniem aparatu/sprzętu oraz wszelkie koszty napraw w okresie obowiązywania umowy, których konieczność wykonania jest następstwem korzystania z aparatu w sposób niezgodny z instrukcjami.

- Wykonawca  przekaże aparat w stanie gotowym do użytku w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy oraz zainstaluje go w uzgodnionym miejscu na koszt własny. Nieodpłatne dostarczenie sprzętu nastąpi wraz z pierwszą dostawą materiałów laboratoryjnych- zadanie nr 8 i 10.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na koszt własny przez okres obowiązywania umowy wszelkich napraw, których konieczność przeprowadzenia powstała na skutek przyczyn tkwiących w aparacie, uniemożliwiających lub ograniczających przewidziane w umowie dzierżawy używanie aparatu/sprzętu lub wynikających z napraw gwarancyjnych oraz przeprowadzania konserwacji i przeglądów na zasadach określonych w załączniku nr 1 do umowy.

- Zwrot aparatu/sprzętu nastąpi w terminie 30 dni od dnia rozwiązania/wygaśnięcia  umowy.

- Czynsz dzierżawny ustalono na kwotę...................../ miesięcznie/, który będzie płatny z dołu do 20 dnia następnego miesiąca, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę,

(dotyczy zadań 1-4).

- W przypadku pierwszego i ostatniego miesiąca realizacji umowy dostawy (miesiące niepełne) czynsz dzierżawny ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, stosownie do liczby dni korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu dzierżawy.

W przypadku złożenia oferty na zadanie obejmujące dzierżawę aparatu/sprzętu, umowa zostanie uzupełniona o treść zawartą w rozdz. VII, pkt. B, z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzętu laboratoryjnego pominięte zostaną kwestie dotyczące czynszu dzierżawnego natomiast wpisana  zostanie informacja o nieodpłatnym dostarczeniu sprzętu laboratoryjnego na okres trwania umowy.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informujemy, że: Administratorem jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ (SZPZLO). Inspektor ochrony danych jest dostępny za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e- mail: iod@szpzlo.pl, Cele przetwarzania danych osobowych: SZPZLO Warszawa Praga-Północ przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 29/ZP/2019. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z: Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe Pana/Pani mogą być udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Prawo do wniesienia skargi: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawa podania danych osobowych: Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych przez Pana/Panią wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

- Formularz ofertowy

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

- Oświadczenie – załącznik nr 2

- Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 3

- Wzór umowy – załącznik nr 4

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

sporządziły: Emilia Gąsior i Wiesława Bugalska

Warszawa, dnia 19 11.2019 r. 																	SIWZ ZATWIERDZIŁ:

| FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- |
| OFERTA dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34 złożona w ramach postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW do Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznego przy ul. Dąbrowszczaków 5a w Warszawie nr sprawy 29/ZP/2019 |  |
| I. DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ……………..……………………………………………………………………………………………………………….………..………………. Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..……………………………………………….…….……….……………….… ………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…. Województwo : …………………………………………………………………………………………………………..………………….. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: .…………………………………………………....………………. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: Tel. ……………………………………………………….………..Faks…………………………………………….………………………… e-mail ………………………………………………………………………ji o ………………………………………………………………….………………………………………………. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………..………………………………………………………………………………………………………………….……………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… |  |
| II. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: /należy szczegółowo opisać oferowany przedmiot zamówienia/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….….. W zakresie zadania/zadań …………………………………………………………………………………………….…………….…… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……..….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..………. |  |
| III. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: Niniejszym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ***nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: 1) zadanie nr 1- Biochemia i Immunochemia ................................................................................................................................................................................... /wartość odczynników brutto /z VAT/ + wysokość czynszu dzierżawnego z VAT w ciągu 12 miesięcy/. Miesięczny czynsz dzierżawny /z VAT/ ustalamy w wysokości : ............................................................... brutto 2) zadanie nr 2 - Analityka ..................................................................................................................................................................................... /wartość odczynników brutto /z VAT/ + wysokość czynszu dzierżawnego z VAT w ciągu 12 miesięcy/. Miesięczny czynsz dzierżawny /z VAT/ ustalamy w wysokości : ................................................................ brutto 3) zadanie nr 3 – Hematologia ..................................................................................................................................................................................... /wartość odczynników brutto /z VAT/ + wysokość czynszu dzierżawnego z VAT w ciągu 12 miesięcy /. Miesięczny czynsz dzierżawny /z VAT/ ustalamy w wysokości : ....................... ..brutto 4) zadanie nr 4 - Koagulologia ..................................................................................................................................................................................... /wartość odczynników brutto /z VAT/ + wysokość czynszu dzierżawnego z VAT w ciągu 12 miesięcy/. Miesięczny czynsz dzierżawny /z VAT/ ustalamy w wysokości : ...........................brutto 5) zadanie nr 5 – Odczynniki do diagnostyki gruźlicy metodą mikroMGIT Wartość brutto ...............................................................................................PLN, w tym …............. % VAT 6) zadanie nr 6 – Materiały zużywalne Wartość brutto ...............................................................................................PLN, w tym …............. % VAT 7) zadanie nr 7 – Kody paskowe do systemu MARCEL Wartość brutto ...............................................................................................PLN, w tym …............. % VAT 9) zadanie nr 9 – Zestawy diagnostyczne wybranych chorób alergicznych Wartość brutto ...............................................................................................PLN, w tym …............. % VAT 9) zadanie nr 9 – Zestawy diagnostyczne różne Wartość brutto ...............................................................................................PLN, w tym …............. % VAT 10) zadanie nr 10 – Testy z zakresu autoimmunologii Wartość brutto ...............................................................................................PLN, w tym …............. % VAT *Łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ, w tym m. in.. 1) oferowanych materiałów lub odczynników zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2) dzierżawy aparatu/ów (dotyczy zadań od 1 do 4) oraz nieodpłatnego użyczenia sprzętu laboratoryjnego (dotyczy zadań 8 i 10), 3) transportu do miejsca przeznaczenia tj. do Laboratorium mieszczącego się w Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznym w Warszawie przy ul. B. Sawinkowa 5a, 4) przeszkolenia personelu w zakresie prawidłowej eksploatacji dzierżawionych aparatów, (dotyczy zadań 1-4) oraz sprzętu laboratoryjnego, o ile zaistnieje taka potrzeba (dotyczy zadań 8 i 10), 5) dokumentacji dzierżawionego aparatu w języku polskim, 6) podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. . |  |
| IV. OŚWIADCZENIA: ###### 1. 1. Oświadczamy, że zaoferowane przez nas wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, na podstawie n/wym. dokumentów (odpowiednio do zadania): - w zakresie odczynników/materiałów laboratoryjnych Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego - dot. zadania nr ............. - w zakresie analizatorów/sprzętu laboratoryjnego Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego - dot. zadania nr ............. 3. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Realizacja dostaw odczynników/materiałów laboratoryjnych odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, tj. od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 2) Każda częściowa dostawa realizowana będzie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego. □ Dostawa aparatu/ów do dzierżawy nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy* - dotyczy zadania nr ……………. □ Dostarczenie nieodpłatne sprzętu laboratoryjnego nastąpi wraz z pierwszą dostawą materiałów laboratoryjnych* - dotyczy zadania nr ……………. * zazanaczyć właściwe – jeśli dotyczy 4. Zobowiązujemy się do realizacji dostaw do Laboratorium mieszczącego się w Centrum Diagnostyczno- Specjalistycznym w Warszawie przy ul. Dąbrowszczaków 5a. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. 5. Termin gwarancji i ważności 1) Minimalny termin ważności na poszczególne pozycje oferowanego przedmiotu Zamówienia liczony będzie od daty dostawy i wynosić będzie /odpowiednio/: Nr zadania; Nazwa zadania; Minimalny okres ważności. Wypełnić stosownie do oferowanego zadania 2) Okres gwarancji dla dzierżawionego aparatu/ dostarczonego nieodpłatnie sprzętu laboratoryjnego* będzie obejmował cały okres trwania umowy – dot. zadania nr ………………. /wypełnić jeśli dotyczy/ 6. Informacje dotyczące serwisowania aparatów/sprzętu laboratoryjnego (w przypadku składania oferty na zadania od 1 do 4, 8 i 10). Zobowiązujemy się do bieżącego serwisowania □ wydzierżawionych aparatów, □ dostarczonego nieodpłatnie Zamawiającemu sprzętu laboratoryjnego, oraz dokonywania bieżących napraw a także do usuwania usterek w sytuacji nieprawidłowej pracy aparatu/sprzętu. Reakcja serwisu rozumiana jako przystąpienie do naprawy nastąpi w terminie nie dłuższym niż …….. godziny od daty zgłoszenia usterki lub uszkodzenia aparatu/sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów w ciągu roku co .... miesiące/y na zasadach określonych w załączniku nr 1 do oferty – dot. zadania nr ................... 7. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać: □ własnymi siłami* □ powierzyć wykonanie n/wym. części zamówienia podwykonawcom*: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (zakres i wartość części zamówienia, która realizowana będzie przez podwykonawcę) * zazanaczyć właściwe 8. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem). 10. Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. |
| V. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy będzie: ............................................................................................................................................................. e-mail:………...……........……..…… tel. ………………………..……..….fax: ............................................... |  |
| VI. ZAŁACZNIK DO OFERTY: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... - …………………………………………………………………………………………………………….. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ........................................................................................ Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZADANIE  1  –  BIOCHEMIA + IMMUNOCHEMIA

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa parametru do oznaczenia | Numer kat. | Producent | Szacunkowa liczba oznaczeń na rok | Liczba oznaczeń z jednego opakowania | Łączna liczba opakowań (zaokrąglona w górę do pełnych opakowań) | Cena jednostkowa opakowania netto (PLN) | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto |
| 1 | Albumina |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ASO |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bilirubina całkowita |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mocznik |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cholesterol |  |  | 15200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HDL cholesterol |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Hemoglobina glikowana z pełnej krwi |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kreatynina |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Glukoza |  |  | 23000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Żelazo |  |  | 4600 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Magnez |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Białko całkowite |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Białko w moczu |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Trójglicerydy |  |  | 14200 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kwas moczowy |  |  | 8800 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wapń całkowity |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Fosforany |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ALT |  |  | 13500 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ALP |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AMYLAZA |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AST |  |  | 8500 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | GGT |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CRP |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | UIBC |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | transferyna |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | D-dimery |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | potas |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | sód |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Anty-TPO |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Anty-TG |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CA-125 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | estradiol |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | FSH |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ferrytyna |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Free PSA |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | HBsAg |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | B-HCG |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | HIV combi |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IgE total |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | insulina |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | kortyzol |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | LH |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | PSA |  |  | 4100 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | progesteron |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | prolaktyna |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Rubella IgG |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Rubella IgM |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TSH 3gen. |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | testosteron |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Toxo IgG |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Toxo IgM |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Witamina B12 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Witamina 25(OH)D3 |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Anty-CCP |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Anty-HBs |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Anty-HCV |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | FT3 |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | FT4 |  |  | 5800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie niezbędne do wykonania tych oznaczeń kalibratory, kontrole, pozostałe odczynniki i akcesoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Oferowany model /typ aparatu | Producent | wartość | Rok produkcji | Wysokość czynszu dzierżawnego (netto) | Wysokość czynszu dzierżawnego (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Wymagane parametry (graniczne) dla aparatu i odczynników |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia/ opis parametru oferowanego |
| 1 | Modułowy system zintegrowany, łączący parametry z zakresu chemii klinicznej i immunochemii, nie starszy niż z 2015 r. , z automatycznym (bez ingerencji operatora) przenoszeniem próbki między modułami |  |
| 2 | Wydajność analizatora minimum 1000 oznaczeń chemii klinicznej na godzinę, dla testów immunochemii minimum 170 oznaczeń na godzinę |  |
| 3 | Zapewnienie dostarczenia i pokrycie kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wody po stronie Wykonawcy |  |
| 4 | Przystosowanie ( na koszt Wykonawcy) pracowni dla potrzeb instalacji analizatora |  |
| 5 | Analizator wyposażony w przystawkę jonoselektywną pracującą w oparciu o metodę ISE pośrednie z możliwością wymiany pojedynczych elektrod |  |
| 6 | Stała gotowość aparatu do pracy |  |
| 7 | Możliwość wykonywania prób pilnych bez przerywania bieżącej pracy analizatora |  |
| 8 | System detekcji skrzepów w próbce i kontroli prawidłowości aspirowanego materiału |  |
| 9 | Możliwość jednoczesnego wykonywania nie mniej niż 20 rodzajów oznaczeń z jednej próbki materiału |  |
| 10 | Statywy probówkowe nie mniej niż 5 pozycyjne |  |
| 11 | Graniczny czas uzyskania pojedynczego wyniku dla każdego testu poniżej 30 minut |  |
| 12 | Możliwość współpracy z siecią informatyczną – dwukierunkowa komunikacja |  |
| 13 | Wbudowany system kontroli jakości badań, reguły Westgarda, Levey-Jennningsa (możliwość przedstawienia graficznego) |  |
| 14 | Rekalibracja przy pomocy nie więcej niż 2 kalibratorów w module immunochemicznym |  |
| 15 | Serwis techniczny świadczony bezpłatnie przez Wykonawcę przez cały okres dzierżawy analizatora |  |
| 16 | Zgodnie z zaleceniami producenta ale co najmniej 2 razy do roku bezpłatny przegląd serwisowy aparatu |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii - max. 24 h, w przypadku braku usunięcia awarii w ciągu 48 h, właściciel sprzętu pokrywa koszt wykonania badań w innym laboratorium |  |
| 19 | Możliwość wykonywania oznaczeń w surowicy i moczu |  |
| 20 | Automatyczne rozcieńczanie próbek |  |
| 21 | Zabezpieczenie pracy przez podtrzymanie napięcia przez zewnętrzny UPS |  |
| 22 | Zapewnienie możliwości pozytywnej identyfikacji pacjenta, poprzez czytnik kodów kreskowych dla badanych próbek |  |
| 23 | Na koszt Wykonawcy podłączenie analizatora do działającego w laboratorium systemu informatycznego – Centrum, f-my Marcel |  |
| 24 | Deklaracja CE |  |
| 25 | Instrukcja w języku polskim - dostarczona w dniu instalacji analizatora |  |
| 26 | Karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych dla odczynników zawierających substancje niebezpieczne |  |
| 27 | Szkolenie użytkownika w obsłudze analizatora |  |
| 28 | W zestawieniu należy podać wszelkie niezbędne materiały, odczynniki, kalibratory i kontrole oraz inne akcesoria, konieczne do prawidłowej obsługi i konserwacji systemu |  |
| 29 | Umożliwienie (na koszt Wykonawcy) zlecenie testów potwierdzenia dla uzyskanych w laboratorium dodatnich wyników testów HCV, HBs Ag, HIV oraz testu awidności dla dodatnich wyników Toxo M. Szacuje się wykonanie ww. testów w ilości nie większej niż 10 na wymieniony parametr |  |
| 30 | Zapewnienie bezpłatnego udziału (na koszt Wykonawcy) w międzynarodowym zewnętrznym programie jakości Labquality, po jednym sprawdzianie w roku dla następujących programów: 1261; 2020; 5840; 4388; 5820; 5420; 5091; 5094 oraz 5667 |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, lub brak dowodu na jego spełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

# Zestawienie cech ocenianych dla analizatora i odczynników

| L.p. | Parametry oceniane | Potwierdzenie spełnienia/ opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dolna granica wykrywalności dla wymienionych parametrów immunochemicznych: TSH: - nie wyższa niż 0,005 uIU/ml; Kortyzol: - nie wyższa niż 0,054 ug/dl; B-HCG :- nie wyższa niż 0,1mIU/ml; Testosteron: nie wyższa niż 0,025 ng/ml. |  |
| 2 | Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych – aspirowana objętość próbki do jednego oznaczenie nie większa niż- 50ul |  |
| 3 | Odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, a-Tg i a-TPO posiadają określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych |  |
| 4 | Możliwość oznaczania testu HbA1c bez konieczności przygotowywania hemolizatu poza analizatorem (do aparatu wstawiana krew pełna) |  |
| 5 | Test do oznaczania B-HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów |  |
| 6 | Test do oznaczania witaminy D wystandaryzowany wg międzynarodowego wzorca NIST |  |
| 7 | Test do oznaczania kortyzolu umożliwiający pomiary w ślinie |  |
| 8 | Możliwość ciągłego ładowania odczynników bez konieczności przerywania toku wykonywanych badań w części biochemicznej |  |
| 9 | Bezdotykowe przygotowanie mieszaniny reakcyjnej w biochemicznej kuwecie pomiarowej, (ograniczające do minimum carry over”) |  |
| 10 | Jednorazowe końcówki dozujące w module immunochemicznym wykluczające kontaminacje |  |
| 11 | Macierzyste krzywe kalibracyjne dostarczane w gotowej formie (bez konieczności wykonywania pełnej kalibracji) dla wszystkich oferowanych testów immunochemicznych |  |

Kryteria oceny: cena - 60%; ocena jakości - 40%.

Sposób dokonywania oceny w kryterium : ocena jakości

Spełnienie punktów 1-7 – potwierdzone dołączoną ulotką;

Spełnienie punktu  1 – za każdy parametr 5 punktów

Punkty  2-11:  spełnienie - 5 punktów, nie spełnienie - 0 pkt.

Łącznie możliwych do zdobycia 70 punktów.

..............................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZADANIE  2  –  ANALITYKA

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa parametru do oznaczenia –paski do badania moczu | Numer katalogowy | Producent | Szacunkowa liczba badań na rok | Liczba oznaczeń z jednego opakowania | Łączna liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto (PLN) | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto |
| 1 | Co najmniej 10 parametrowe paski do analizy ogólnej moczu |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wszelki materiały eksploatacyjne, kontrolne i kalibracyjne (kontrola co najmniej 1xtyg na 2 poziomach) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Oferowany model /typ aparatu | Producent | Wartość | Rok produkcji | Wysokość czynszu dzierżawnego (netto) | Wysokość czynszu dzierżawnego (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Wymagane parametry dla aparatu i dla pasków testowych |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia |
| 1 | W pełni automatyczny, nie starszy niż z 2018r., analizator moczu, przystosowany do oznaczania testów w ilościachokreślonych w załączniku cenowym |  |
| 2 | Wydajność co najmniej 200 oznaczeń / godzinę |  |
| 3 | Stała gotowość do pracy (czujnik pasków) |  |
| 4 | Metoda analizy testów paskowych: analiza spektralna fal odbitych; ciężar właściwy metodą refraktometrii |  |
| 5 | Automatyczna ocena koloru oraz przejrzystości |  |
| 6 | Minimalna wymagana objętość próbki - 2 ml |  |
| 7 | Podajnik oraz statywy na probówki pozwalające na ustawienie jednorazowo minimum 50 probówek z moczem, z możliwością ciągłego doładowania |  |
| 8 | Wymagana czułość dla oznaczanych parametrów:* glukoza 30 mg/dl bilirubina 0,6 mg/dl ciała ketonowe 5 mg/dl kwasu acetylooctowego hemoglobina 0,06 mg/dl; krwinki ok. 10 komórek/ µl moczu pH w zakresie od 5 do 9 białko 10mg/dl urobilinogen 2 mg/dl azotyny 0,08 mg/dl leukocyty ok. 30 komórek/ µl moczu |  |
| 9 | Gwarancja na czas trwania umowy |  |
| 10 | W przypadku powtarzających się usterek po trzeciej awarii wymiana analizatora na nowy |  |
| 11 | Zapewnienie możliwości pozytywnej identyfikacji pacjenta, poprzez czytnik zewnętrzny i wewnętrzny dla badanych próbek |  |
| 12 | Podłączenie na koszt Wykonawcy analizatora do obowiązującego systemu informatycznego – Centrum, firmy Marcel |  |
| 13 | Pamięć minimum 1000 wyników badań oraz minimum 200 wyników kontroli jakości. |  |
| 14 | Zapewnienie bezpłatnego udziału (na koszt Wykonawcy) w programie StandLab IQs w module testów jakościowych i półilościowych. |  |
| 15 | Zmniejszenie wpływu kwasu askorbinowego |  |
| 16 | Możliwość analizy próbek pilnych |  |
| 17 | Możliwość wyboru dowolnego układu parametrów na wyniku (wydruk wyników w wybranych jednostkach) |  |
| 18 | Serwis techniczny świadczony bezpłatnie przez Wykonawcę lub autoryzowany serwis przez cały okres dzierżawy analizatora |  |
| 19 | Zgodnie z zaleceniami producenta ale co najmniej 2 razy w roku kompletny przegląd konserwacyjny aparatu |  |
| 20 | Deklaracja CE |  |
| 21 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, lub oświadczenie producenta, że wyroby są bezpieczne |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu instalacji aparatu |  |
| 23 | Szkolenie użytkownika w obsłudze analizatora |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, lub brak dowodu na jego spełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

*Wymagana czułość dla oznaczanych parametrów potwierdzona dołączeniem do oferty oryginalnej ulotki pasków testowych.

# Zestawienie cech ocenianych dla analizatora

| L.p. | Parametry oceniane | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontrole płynne na bazie moczu ludzkiego, termin przydatności po otwarciu fiolki min. 30 dni | (Potwierdzenie spełnienia)Tak/Nie |
| 2 | Aparat, paski i kontrole tego samego producenta | (Potwierdzenie spełnienia)Tak/Nie |
| 3 | Niezależne pojemniki na paski umożliwiające dokładanie pasków bez przerywania ciągłości badań | (Potwierdzenie spełnienia) Tak/nie |
| 4 | Analizator dokonuje mieszania próbki moczu, przed pipetowaniem materiału badanego na pasek | (Potwierdzenie spełnienia)Tak/Nie |
| 5 | Kalibracja za pomocą zewnętrznych kalibratorów nie częściej niż co 10 dni | (Potwierdzenie spełnienia) Tak/Nie |

Kryteria oceny: cena - 60%; ocena jakości - 40%.

Sposób dokonywania oceny w kryterium : ocena jakości.

za  spełnienie punktu 1-5, po 2 pkt. pozostałe 0 pkt.

Łącznie możliwych do zdobycia 10 punktów

..............................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZADANIE  3  –  HEMATOLOGIA

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Odczynniki do oznaczania parametrów morfologii krwi | Numer katalogowy | Producent | Szacunkowa liczba badań na rok | Liczba oznaczeń z jednego opakowania | Łączna liczba opakowań (zaokrąglona w górę do pełnych opakowań) | Cena jednostkowa opakowania netto (PLN) | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto |
|  | Morfologia minimum 28 parametrów raportowanych |  |  | 22000 w tym 50% w trybie 5-diff |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie niezbędne do wykonania morfologii odczynniki i akcesoria wymagane dla sprawnego działania sprzętu w czasie trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola morfologii na trzech poziomach (wykonywana 5x tyg. na co najmniej dwóch poziomach) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Oferowany model /typ aparatu- 5DIFF | producent | Wartość | Rok produkcji | Wysokość czynszu dzierżawnego (netto) | Wysokość czynszu dzierżawnego (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wymagane parametry (graniczne) dla aparatu pracującego w trybie 5DIFF i odczynników

| Lp. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator minimum 28-parametrowy 5 Diff , nie starszy niż z 2018r, w komplecie z podajnikiem na minimum 20 próbek |  |  |
| 2 | Graficzne przedstawianie wyników w postaci histogramów i skategramów |  |  |
| 3 | Objętość aspirowanej próbki nie większa niż 25 mikrolitrów |  |  |
| 4 | Możliwość monitorowania ilości dostępnych odczynników |  |  |
| 5 | Bezcyjankowe odczynniki |  |  |
| 6 | Flagowanie wyników patologicznych razem z komunikatami opisującymi podstawowe patologie |  |  |
| 7 | Wydajność min. 60 oznaczeń / h |  |  |
| 8 | Liniowość: RBC min do 7 x 106/ µl; WBC min do 400 x 103 / µl; PLT min do 4000 x 103 / µl; HGB min do 25 g/dl |  |  |
| 9 | Automatyczne czyszczenie igły |  |  |
| 10 | Dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku. |  |  |
| 11 | Zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników |  |  |
| 12 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii - max. 24 h, w przypadku braku usunięcia awarii w ciągu 48 h, właściciel sprzętu pokrywa koszt wykonania badań w innym laboratorium |  |  |
| 13 | Możliwość oceny całkowitej liczby WBC metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej |  |  |
| 14 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacją o stopniu zaawansowania patologii. |  |  |
| 15 | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu lub dyskietki CD |  |  |
| 16 | Podłączenie analizatora do pracującego w laboratorium oprogramowania CENTRUM firmy Marcel |  |  |
| 17 | Wyposażenie w kolorowy monitor LCD, klawiatura, drukarka zewnętrzna |  |  |
| 18 | Bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) |  |  |
| 19 | Raz do roku kompletny przegląd analizatora |  |  |
| 20 | Wewnętrzny czytnik kodów |  |  |
| 21 | Wyposażenie analizatora w UPS |  |  |
| 22 | Możliwość pracy z trybem zamkniętym próbki |  |  |
| 23 | Możliwość pomiaru krwi kontrolnej w systemie zamkniętym (bez otwierania fiolki) |  |  |
| 24 | Deklaracja CE |  |  |
| 25 | Karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych dla odczynników zawierających substancje niebezpieczne |  |  |
| 26 | Dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznej dla odczynników, które takich substancji nie zawierają |  |  |
| 27 | Ulotki odczynnikowe dla wszystkich oferowanych odczynników, w języku polskim- dołączone do SIWZ |  |  |
| 28 | Instrukcja w języku polskim – dostarczona w dniu instalacji analizatora |  |  |
| 29 | Bezpłatny udział w międzynarodowym programie kontroli aparatów hematologicznych |  |  |
| 30 | Bezpłatny udział w międzynarodowym sprawdzianie hematologicznym Labquality, dotyczącym 5 – częściowego rozkładu leukocytów, co najmniej 2 razy w roku, |  |  |
| 31 | Szkolenie użytkownika w obsłudze analizatora i interpretacji wyników |  |  |
| 33 |  |  |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, lub brak dowodu na jego spełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

|  | Zestawienie cech ocenianych dla analizatora |
| --- | --- |

| L.p. | Parametry oceniane | Potwierdzenie spełnienia/ opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wyższe zakresy liniowości niż określone w parametrach wymaganych | (podać zakresy) |
| 2 | Możliwość dodatkowej weryfikacji próbek leukopenicznych | (tak/nie) |
| 3 | Rozróżnianie młodych form granulocytów | (tak/nie) |

Kryteria oceny: cena - 60%; ocena jakości - 40%.

Sposób dokonywania oceny w kryterium : ocena jakości

dla poz. 1 : za zaoferowanie korzystniejszych parametrów niż wymagane- do 5 pkt;

dla poz. 2-3:  tak- 5 pkt.    nie – 0 pkt.

Łącznie możliwych do zdobycia 15 punktów.

.......................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZADANIE  4  –  KOAGULOLOGIA

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa parametru do oznaczenia | Nr katalogowy | Producent | Szacunkowa liczba badań na rok | Liczba oznaczeń z jednego opakowania | Łączna liczba opakowań (zaokrąglona w górę do pełnych opakowań) | Cena jednostkowa opakowania netto (PLN) | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto |
| 1 | APTT |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PT |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fibrynogen |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wszystkie niezbędne do wykonania tych oznaczeń kalibratory, kontrole, pozostałe odczynniki i akcesoria. Dla skalkulowania ilości osocza kontrolnego należy przyjąć kontrolę min. 1x w tyg. na co najmniej dwóch poziomach (poziom normalny, patologia niska, patologia wysoka). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Oferowany model /typ aparatu |  | producent | wartość | Rok produkcji | Wysokość czynszu dzierżawnego (netto) |  | Wysokość czynszu dzierżawnego (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  |  | Wymagane parametry (graniczne) dla aparatu i odczynników |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagane parametry |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia/opis |  |
| 1 |  |  | Analizator nie starszy niż z 2016 r. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Pełna automatyzacja wszystkich procesów oznaczania |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Wydajność aparatu co najmniej 54 oznaczenia / godzinę (dla PT) |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Możliwość oznaczeń zarówno metodami wykrzepialnymi jak i chromogennymi |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Możliwość wykonania prób zarówno w probówkach pierwotnych, bezpośrednio po odwirowaniu bez konieczności odciągania osocza jak i w naczynkach typu „cup” |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Kalibratory, kontrole i odczynniki oraz analizator stanowią jednolity system analityczny i pochodzą od tego samego producenta. |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Automatyczne układy kompensacji zmętnienia pierwotnego |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Dwukierunkowe złącze RS 232 C, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Podłączenie analizatora do działającego w laboratorium systemu komputerowego CENTRUM firmy MARCEL |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Co najmniej raz na rok kompletny przegląd konserwacyjny aparatu |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Gwarancja na czas trwania umowy |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii (przyjazd inżyniera serwisowego) - max. 24 h, w przypadku braku usunięcia awarii w ciągu 48 h, właściciel sprzętu pokrywa koszt wykonania badań w innym laboratorium |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Zapewnienie bezpłatnego udziału w międzynarodowym zewnętrznym programie kontroli jakości Riqas RQ135a |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Deklaracja CE |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Szkolenie pracowników w obsłudze analizatora |  |  |  |  |  |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, lub brak dowodu na jego spełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

# Zestawienie cech ocenianych dla analizatora

| L.p. | Parametry oceniane | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie w języku polskim | (tak/nie) |
| 2 | System przebijający korki probówek pierwotnych | (tak/nie) |

Kryteria oceny: cena - 60%; ocena jakości - 40%.

Sposób dokonywania oceny w kryterium : ocena jakości

Spełnienie        - 5 pkt;

Niespełnienie   - 0 pkt.

Łącznie możliwych do zdobycia 10 punktów.

.................................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZADANIE  5  –  ODCZYNNIKI DO DIAGNOSTYKI GRUŹLICY METODĄ MIKROMGIT

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Producent | Opakowanie | Szacunkowa liczba badań/rok ewentualnie wymagane ilość | Wymagana liczba opakowań (zaokrąglona w górę) | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość Netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BBL "MGIT" Tubes op.100 szt. |  |  |  | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | BBL "MGIT" Panta |  |  |  | 6 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | BBL "MGIT" OADC |  |  |  | 6 op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Taxo TB Niacin test control (50 test) |  |  |  | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 5 | Taxo TB Niacin test strips (25 test) |  |  |  | 6 op. |  |  |  |  |  |
| 6 | Test do ID Mtbc (25 test) |  |  |  | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówka kalibracyjna do aparatu |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Zestawienie cech ocenianych

| L.p. | Parametr oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gwarantowany ulotką lub certyfikatem jakości termin ważności produktu | (podać maksymalny gwarantowany okres ważności dla każdej pozycji w ofercie) |
| 2 | Pozytywne referencje co najmniej 3 odbiorców krajowych | (dołączyć do oferty referencje) |

Kryteria oceny: cena - 60%; ocena jakości - 40%.

Sposób dokonywania oceny w kryterium : ocena jakości:

Punkt 1 :Najdłuższy gwarantowany okres ważności - 2 pkt.    pozostałe - 0 pkt.,

Punkt 2 :spełnienie warunku – 8 punktów

........................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZADANIE  6  –  MATERIAŁY ZUŻYWALNE

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Producent | Opakowanie | Szacunkowa liczba badań/rok ewentualnie wymagane ilość | Wymagana liczba opakowań (zaokrąglona w górę) | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | pojemniki do analizy moczu 120 ml, z PP, zakręcane, z podziałką |  |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2* | probówki Eppendorf 0,5 ml, z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem, |  |  |  | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3* | końcówki do pipet typu Eppendorf 1000 ul o jakości nie gorszej niż końcówki klasy „SUPERIOR” |  |  |  | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4* | końcówki do pipet typu Eppendorf 200 ul o jakości nie gorszej niż końcówki klasy SUPERIOR” |  |  |  | 20000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5* | końcówki do pipet typu Eppendorf 5000 ul |  |  |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6* | probówki okrągłodenne z PS 11 ml |  |  |  | 25000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7* | probówki okrągłodenne z PS 3 ml |  |  |  | 10000 szt. |  |  |  |  |  |
| 8* | Sterylne probówki okrągłodenne z PS 11 ml z korkiem |  |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 9* | probówki typu Falcone, skalowane, sterylne 50 ml |  |  |  | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
| 10* | korki uniwersalne do probówek o Ø 11-13 mm |  |  |  | 5000 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestawy do manualnego nastawienia OB., na 1ml krwi (probówka + rurka z podziałką) |  |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | pisaki laboratoryjne typu SHARPIE (końcówka standardowa) – czarne, niebieskie, czerwone i zielone |  |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 13* | Kamery do oglądania osadu moczu, do analizy 10 różnych próbek moczu na jednej płytce |  |  |  | 10 op. a 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Bagietki proste o Ø 4 mm i dł. 125 mm z PP |  |  |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | probówki do liczenia retikulocytów (pak. po 50 szt.) ze 100ul odczynnika na bazie roztworu błękitu brylantowo-krezylowego |  |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 16* | Szkiełka podstawowe o grubość 1,8-2 mm , ze szlifowanymi krawędziami, gładkie |  |  |  | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 17* | Szkiełka nakrywkowe 22x22 o jakości nie gorszej niż szkiełka „SUPERIOR” |  |  |  | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | Pipety Pasteura z PE o dł. 155 mm, o poj. 3 ml, z podziałką co 0,5 ml, sterylne, pakowane indywidualnie, |  |  |  | 4000 szt. |  |  |  |  |  |
| 19* | Igły motylkowe (0.8 mm), z wężykiem max. do19 cm i adapterem współpracujące z systemem próżniowym BD |  |  |  | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| 20* | Probówki szklane, okrągłodenne, poj 11 ml, Ø16x98mm, szklane |  |  |  | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 21 | Pipeta automatyczna typu EPENDORF nastawna 20-200 ul oraz do 1000 ul |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria oceny: cena - 60%; ocena jakości - 40%.

Sposób dokonywania oceny w kryterium : ocena jakości

*W przypadku asortymentów oznaczonych „*” do oferty należy dołączyć próbki po 5  sztuk/pozycję

Uwaga: Do próbek należy dołączyć wykaz zawierający oferowany produkt, nr katalogowy, nazwę producenta i ilość.

Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie dostarczonych wraz z ofertą próbek oferowanych produktów.

Produkt oceniony najwyżej - 2 pkt. następny w kolejności- 1 pkt. pozostałe- 0 pkt.

Łącznie możliwych do zdobycia 30 punktów.

.................................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZADANIE  7  –  KODY PASKOWE DO SYSTEMU MARCEL

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Producent | Opakowanie | Szacunkowa liczba badań/rok ewentualnie wymagane ilość | Wymagana liczba opakowań (zaokrąglona W górę) | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kody paskowe do systemu MARCEL nalepki z kodem do pozytywnej identyfikacji próbek (komplety po 2, 3, 4, 6, 8, 10 nalepek, a także kody pojedyncze) |  |  |  | 250000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria oceny: cena - 60%; ocena jakości - 40%.

Sposób dokonywania oceny w kryterium : ocena jakości

Do oferty należy dołączyć próbki – 1 kpl.= 2  sztuki.

Uwaga: Do próbek należy dołączyć wykaz zawierający oferowany produkt, nr katalogowy, nazwę producenta i ilość.

Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie dostarczonych wraz z ofertą próbek oferowanych produktów.

Oceniane będzie: Wyrazistość druku oraz łatwość i trwałość użytkowania.

Łącznie możliwych do zdobycia 10 punktów.

.

............................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZADANIE  8  –  ZESTAWY DIAGNOSTYCZNE WYBRANYCH CHORÓB ALERGICZNYCH

| Lp. | Nazwa asortymentu Panele alergiczne-testy paskowe | Nr kat.* | Producent | Opakowanie | Szacunkowa liczba badań/rok ewentualnie wymagane ilość | Wymagana liczba opakowań (zaokrąglona W górę) | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość Netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel mieszany – atopowy (minimum 30 antygenów) |  |  |  | 400 ozn. |  |  |  |  |  |
| 2 | Panele 20 alergenów (pokarmowych albo wziewnych) |  |  |  | 300 ozn. |  |  |  |  |  |
| 3a | Panel 10 alergenów (antybiotyki) |  |  |  | 10 ozn. |  |  |  |  |  |
| 3b | Panele 10 alergenów (pokarmowe albo wziewne) |  |  |  | 100 ozn. |  |  |  |  |  |
| 4 | Panele 5 -6 alergenowe (w tym mleko i insekty) |  |  |  | 50 ozn. |  |  |  |  |  |
| 5a | Panele do diagnostyki celiakii zawierające przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej oraz deaminowanej gliadynie w kl IgG + anty IF |  |  |  | 10 ozn. |  |  |  |  |  |
| 5b | Panele do diagnostyki celiakii zawierające przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej oraz deaminowanej gliadynie w kl. IgA + total IgA |  |  |  | 20 ozn. |  |  |  |  |  |
| 6 | Panele molekularne, 6-parametrowe zawierające: rekombinanty pyłków, rekombinanty orzecha ziemnego, rekombinanty roztoczy, lub komponenty jaja kurzego, |  |  |  | 60 ozn. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*w kolumnie należy podać numery katalogowe wszystkich paneli spełniające wymagany zakres ilości antygenów, a do dokumentacji przetargowej dołączyć  informacje o składzie antygenowym poszczególnych paneli;

| Lp | Oferowany sprzęt | Producent | Wartość | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Lp. | Wymagane parametry (graniczne) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia/opis |
| 1 | Zestaw zawiera wszelkie odczynniki niezbędne do inkubacji i wykonania badań, gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu do płukania) |  |
| 2 | Możliwość wykonania badania z max. 200 ul surowicy |  |
| 3 | Czas wykonywania badań do 3 godzin |  |
| 4 | Indywidualna co najmniej 3 – punktowa kalibracja z uwzględnieniem tła, wykonywana do każdego testu na podstawie linii standardowych na każdym teście |  |
| 5 | Nieodpłatne dostarczenie sprzętu (skaner, kołyska, pipeta) |  |
| 6 | Nieodpłatne udostępnienie programu komputerowego do elektronicznej oceny testów paskowych |  |
| 7 | Nieodpłatne przeszkolenie personelu |  |
| 8 | Deklaracja CE dla testów |  |
| 9 | Zapewnienie nieodpłatnego udziału w międzynarodowym zewnętrznym programie kontroli jakości (min 1 x rok |  |
| 10 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, lub brak dowodu na jego spełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

# Zestawienie cech ocenianych dla testów alergicznych

| L.p. | Parametry oceniane | Potwierdzenie spełnienia/ opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dolna granica wykrywalności od 0,15 kU/l |  |
| 2 | Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych |  |
| 3 | Kalibratory służące do wykreślenia krzywej kalibracyjnej z ludzkim IgE, o znanym stężeniu Ku/l – podanym przez producenta, zawarte w każdym teście |  |
| 4 | Minimum trzy kontrole pozytywne na każdym teście oraz kontrola negatywna |  |

Kryteria oceny: cena - 60%; ocena jakości - 40%.

Sposób dokonywania oceny w kryterium : ocena jakości

Dla pkt. 1, 2, 3, 4: spełnienie-  5 pkt;    niespełnienie - 0 pkt.

Łącznie możliwych do zdobycia 20 punktów.

.                                                                                                                                                                                              ...............................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZADANIE  9  –  ZESTAWY DIAGNOSTYCZNE RÓŻNE

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Produ- cent | Opako wanie | Czu- łość testu* | Swois tość testu* | Szacunkowa liczba badań/rok ewentualnie wymagana ilość | Wymagana liczba opakowań (zaokrąglona w górę) | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | testy kasetkowe do wykrywania krwi utajonej w kale metodą immunochemiczną (bez diety pacjenta), z kontrolą pozytywną w postaci płynnej dołączonej do zestawu, wymagana wykrywalność przy stężeniu hemoglobiny od 10ng/ml |  |  |  |  |  | 1000 ozn. |  |  |  |  |  |
| 2 | zestaw Waaler-Rose z kontrolą pozytywną i negatywną |  |  |  |  |  | 200 ozn. |  |  |  |  |  |
| 3 | Kasetkowe testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenu Giardia Lamblia w kale |  |  |  |  |  | 125 ozn. |  |  |  |  |  |
| 4 | kontrola pozytywna dla Giardia Lamblia |  |  |  | x | X | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 5 | zestaw RPR Plus z kontrolą pozytywną i negatywną |  |  |  |  |  | 1500 ozn. |  |  |  |  |  |
| 6 | zestaw do ozn. RF z kontrolą pozytywną i negatywną |  |  |  |  |  | 1000 ozn. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* potwierdzone dostarczoną oryginalną ulotką

Kryteria oceny: cena - 60%; ocena jakości - 40%.

Sposób dokonywania oceny w kryterium : ocena jakości

Ocena jakościowa - najwyższa czułość/swoistość-  10 pkt, następna w kolejności- 5 pkt, pozostałe -0 pkt.

Maksymalnie możliwość do zdobycia 100 punktów	  .

..............................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZADANIE  10  –  TESTY Z ZAKRESU AUTOIMMUNOLOGII

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr kat. | Producent | Opakowanie | Szacunkowa liczba badań/rok ewentualnie wymagane ilość | Wymagana liczba opakowań (zaokrąglona w górę) | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw testowy do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), przeciwmitochondriom (AMA), przeciw mięśniom gładkim (ASMA), metodą immunofluorescencji pośredniej, zawierający 4 substraty tj. komórki HEp- 2 oraz wątrobę małpy, nerkę szczura i żołądek szczura |  |  |  | 150 ozn. |  |  |  |  |  |
| 2 | Test potwierdzenia dla przeciwciał przeciwjądrowych ANA - immunoblot |  |  |  | 100 ozn. |  |  |  |  |  |
|  | W zestawieniu należy podać wszelkie niezbędne materiały i odczynniki, niezbędne do zabezpieczenia ciągłości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

oraz:

- wszelkie niezbędne materiały biurowe (kartki do drukowania protokołów, folie itp.)

Lp.; Oferowany sprzęt; Producent; Wartość; Rok produkcji.

Wymagane parametry (graniczne). Lp.; Wymagane parametry ad.1. Zestaw testowy do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), przeciwmitochondriom (AMA), przeciw mięśniom gładkim (ASMA), metodą immunofluorescencji pośredniej:; Potwierdzenie spełnienia/opis. 1; kompletne zestawy do diagnostyki zawierające wszystkie niezbędne odczynniki,. 2; każdy zestaw zawiera 10 szkiełek, każde szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów. 3; każde pole stanowi mozaikę 4 substratów, tj. komórki HEp-2 oraz wątrobę małpy, nerkę szczura i żołądek szczura,. 4; dołączony w zestawie koniugat antyludzkich przeciwciał (anty IgG) znakowany fluoresceiną gotowy do użycia (bez konieczności rozcieńczania),. 5; surowice kontrolne dodatnia i ujemna dołączone do każdego zestawu.. 6; Bufor PBS oraz Tween 20 zabezpieczony w ilościach pozwalających na przygotowywanie świeżych roztworów raz na 2 tygodnie,. 7; Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie wykonywanych badań,. 8; Bezpłatny udział w międzynarodowym programie kontroli diagnostyki przeciwciał.. Wymagane parametry Ad.2.Zestaw do Diagnostyki testów potwierdzenia dla ANA. 9; Testy paskowe (Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta).. 10; Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.. 11; Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. 12; Pasek testowy zawiera conajmniej: – nRNP/Sm, Sm, RNP70, RNPA, RNPC, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, nDNA, nukleosomy, PCNA, AMA M2, PM-Scl,. 13; Komplet odczynników w zestawie (bufor do rozcieńczania próbek i płuczący, kontrola pozytywna, koniugat, substrat). 14; Wyniki interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w języku polskim. 15; Zestaw zawiera wszelkie odczynniki niezbędne do inkubacji i wykonania badań, gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu do płukania). 16; Nieodpłatne dostarczenie sprzętu: - kołyska laboratoryjna (ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej) - skaner płaski - pipeta nastawna o pojemności 10-100 ul. 17; Archiwizacja wszystkich wyników – zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji). 18; Nieodpłatne udostępnienie programu komputerowego do elektronicznej oceny testów paskowych w języku Polskim. 19; Nieodpłatne przeszkolenie personelu. 20; Deklaracja CE dla testów. 21; Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, lub brak dowodu na jego spełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty. # Zestawienie cech ocenianych L.p.; Parametr oceniany; Opis parametru oferowanego. 1; Minimalna wymagana objętość surowicy do wykonania testu. 2; Dolna granica wykrywalności. 3; Liczba pasków antygenowych. 4; Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Kryteria oceny: cena - 60%; ocena jakości - 40%. Sposób dokonywania oceny w kryterium : ocena jakości : Ad. 1, 2. Niższa oferowana wartość - 5 pkt, pozostałe - 0 pkt; Ad.3. Większa liczba pasków antygenowych - 5 pkt, pozostałe - 0 pkt; Ad.4. Potwierdzenie spełnienia - 5 pkt. Możliwe do zdobycia 20 pkt. .............................................................................................. Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

Nr sprawy:   29/ZP/2019                                                                                                          Załącznik nr 2

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU # I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

| Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCHWRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW do Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznego w Warszawie, ul.Dąbrowszczaków 5a |  |
| --- | --- |
| działając w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………..…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres Wykonawcy) |  |
| Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania |  |
| W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: - Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia; - Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: - o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, - skarbowe, - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); - Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; - Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; - Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; - Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; - Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; - Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); - Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; - Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ........................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Nr sprawy:   29/ZP/2019                                                                                                           Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności*

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP

dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ,

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCHWRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW

do Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznego w Warszawie, ul. Dąbrowszczaków  5a

Działając w imieniu Wykonawcy:

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy)

oświadczam,  że :

□ nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2019 r. poz. 369) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*,

□ należę/my do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2019 r. poz. 369) wraz z Wykonawcą/Wykonawcami:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy), którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*.

□ Jednocześnie załączam/my dowody, że powiązania z ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia /zaznaczyć jeśli dotyczy/*.

........................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

*zaznaczyć właściwe

Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie do 3 dni od dnia zawieszenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

Załącznik nr 4

UMOWA nr .............................  (wzór)

W dniu ................. w Warszawie, pomiędzy:

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońska 34, wpisanym do rejestru

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr 000204155, posiadającym NIP: 113-19-60-020 , posiadającym REGON: 000311415,

reprezentowanym przez:

Alinę Chraboł-Sura - Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”

a

...................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.............................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” -   Regon .............................. NIP ..................................,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ ewidencji działalności gospodarczej  pod nr .....................,

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Nr sygnatury 29/ZP/2019

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,          Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży (opcjonalnie) materiałów do pobrań w systemie     próżniowym/odczynników wraz z dzierżawą analizatora/ zestawów

odczynnikowych/drobnego sprzętu laboratoryjnego zgodnie ze złożoną ofertą.

- Szczegółowy asortyment, ilości i ceny jednostkowe oraz wysokość czynszu dzierżawnego a także wymagane parametry dla aparatu i odczynników określa załącznik nr 1, stanowiący integralną  część niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy o którym mowa w ust.1 został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych na podstawie n/wym.  dokumentów:

- w zakresie odczynników  laboratoryjnych

Deklaracji zgodności z  wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego - dot. zad. nr ........

- w zakresie aparatu/sprzętu laboratoryjnego    /dotyczy zadań 1-4, 8 i 10/

Deklaracji zgodności z  wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego - dot. zad. nr .......

§ 2

Wartość  umowy

- Wartość umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy wynosi ..................... PLN brutto, w tym ...........% VAT

(słownie  brutto : .........................................................................................................)

Szczegółowe zestawienie cenowe zawiera załącznik nr 1  do niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że wartość umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. dostawę oferowanych produktów do Laboratorium mieszczącego się w Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznym w Warszawie przy ul. Dąbrowszczaków 5a, koszt rozładunku towaru, koszt dzierżawy aparatów (jeśli dotyczy) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji  aparatu/sprzętu (jeśli dotyczy),  koszt  dokumentacji  oraz podatek VAT naliczony  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ceny określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy pozostają niezmienne przez cały okres  trwania umowy. W tym terminie ceny mogą być zmienione jedynie ze względu na zmianę stawki  VAT. O planowanej zmianie cen Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego na piśmie na 7 dni przed planowaną zmianą. Wszelkie zmiany cen muszą być udokumentowane. Wykonawcy nie  wolno fakturować dostaw po cenach odbiegających od cen ofertowych bez uprzedniego  wskazania okoliczności powodującej zmianę oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto.

§ 3

# Płatność

- Zamawiający przekaże należność przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu  wszystkich warunków umowy w zakresie każdej dostawy w terminie 30  dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

§ 4

Warunki i terminy dostaw

- Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty  rozpoczęcia obowiązywania umowy tj. od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- Dostawa aparatu/sprzętu do dzierżawy nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z aparatem/sprzętem instrukcji obsługi w jęz. polskim – dot. zadań 1-4.

3. 	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw częściowych przedmiotu umowy, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w terminie 7 dni od chwili otrzymania zamówienia pisemnego,  złożonego przez Kierownika Laboratorium.

4. 	Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym na swój koszt i ryzyko do Laboratorium Zamawiającego, ul. Dąbrowszczaków 5a w Warszawie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do 15.00.

5. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości produktów od określonej w załączniku nr 1 do umowy, o ile czynniki ekonomiczne lub społeczne wykażą konieczność takiego postępowania.

6. 	Nie dopuszcza się zamienników w oferowanym przedmiocie zamówienia. Wyjątek stanowią okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć np. wystąpienia zagrożenia sanitarno - epidemiologicznego, a może mieć to wpływ na ratowanie życia lub ukazanie się na rynku nowego zamiennika, a jego zakup stanowi dodatni wpływ na rachunek ekonomiczny dla Zamawiającego, jednak zastosowanie jego nie spowoduje ujemnych skutków w pracy dzierżawionego aparatu/sprzętu (jeśli dotyczy), czy zaprzestanie produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia.

7. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę preparatów o terminie ważności krótszym, niż   określone w   § 5  Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu towaru na  koszt Wykonawcy.

8.  Dostarczenie przedmiotu zamówienia winno następować wraz z :

  - ulotką w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,

  - instrukcją w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

10.	O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi na piśmie lub telefonicznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty ich wykrycia.

11. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5

Termin gwarancji i ważności

1.  Minimalny termin  ważności dostarczanych odczynników,  liczony od daty dostawy będzie           wynosił  /odpowiednio dla zadania/:

- zadanie nr 1 – Biochemia – 6 miesięcy, Immunochemia – 4 miesiące

- zadanie nr 2 – Analityka – 12 miesięcy

- zadanie nr 3  – Hematologia – Diluent–12 miesięcy, Lizaty –6 miesięcy, Krew kontr.–2 miesiące

- zadanie nr 4 – Koagulologia – 12  miesięcy

- zadanie nr 5 – Odczynniki do diagnostyki gruźlicy metodą mikroMGIT – 10 miesięcy

- zadanie nr 6 – Materiały zużywalne – 12 miesięcy

- zadanie nr 7 – Kody paskowe do systemu MARCEL – nie dotyczy

- zadanie nr 8  – Zestawy diagnostyczne wybranych chorób alergicznych  – 12 miesięcy

- zadanie nr 9 – Zestawy diagnostyczne różne – 12 miesięcy

- zadanie nr 10 – Testy z zakresu autoimmunologii – 12 miesięcy

2.  Okres gwarancji dla dzierżawionych aparatów/przekazanego sprzętu laboratoryjnego będzie    obejmował cały okres trwania umowy /jeśli dotyczy/.

§ 6

Reklamacje

- W razie stwierdzenia niezgodności z zamówieniem Zamawiający w ciągu 7 dni zawiadomi Wykonawcę o wadach, bądź uszkodzeniach otrzymanego towaru lub jego nieprawidłowym działaniu.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących dostarczonego towaru Wykonawca przystąpi do ich usunięcia w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia i podejmie wszelkie kroki niezbędne do jak najszybszego dostarczenia towaru pełnowartościowego lub jak najszybszego przywrócenia prawidłowej pracy dzierżawionego aparatu (jeśli dotyczy), nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o nieprawidłowościach.

- W przypadku stwierdzenia wad bądź uszkodzeń w dostarczonym w ramach dzierżawy aparacie/sprzęcie Wykonawca podejmie natychmiastowe działania na swój koszt mające wyeliminować te wady lub uszkodzenia poprzez naprawę, wymianę podzespołów albo wymianę całego sprzętu. Naprawa lub wymiana powinna być dokonana w  terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykryciu wady przez  Zamawiającego (jeśli dotyczy).

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad ukrytych w dostarczonym towarze  Wykonawca wymieni  niepełnowartościowy towar lub naprawi, ewentualnie wymieni uszkodzony sprzęt albo jego część (w zależności od rodzaju wady) na swój koszt w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykryciu wady.

§ 7

# Kary umowne

- W przypadku zwłoki w dostawie, naprawie  lub wymianie towaru na wolny od wad,       Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości       brutto niezrealizowanej części  zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z należności Wykonawcy określonej na fakturze w dniu zapłaty należności.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie towaru w terminie dłuższym niż 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zachowując uprawnienia określone w ust. 1 i 2 , do których prawo powstało przed dniem odstąpienia od umowy.

- W przypadku zwłoki w zapłacie należności Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia            Zamawiającemu odsetek ustawowych.

§ 8

Odstąpienie i rozwiązanie umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie  można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach  określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może również rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażąco nienależytego wykonywania dostaw lub w przypadku rażącego naruszenia przez  Wykonawcę  postanowień niniejszej umowy.

§ 9

Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca, z zastrzeżeniem pkt. 1-9 poniżej:

- zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze stron, w tym zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia, itp.);

- w przypadku zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia u Zamawiającego mniejszej niż przewidywana liczby świadczeń zdrowotnych lub po cenach niższych od ponoszonych przez Zamawiającego kosztów tych świadczeń, co miało zasadniczy  wpływ na sytuację majątkową Zamawiającego – w zakresie zmniejszenia ilości w stosunku do określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,

- zmiany ilości zamawianego asortymentu w stosunku do określonej w formularzu asortymentowo- cenowym – załącznik nr 1 do niniejszej umowy, pod warunkiem, że wartość umowy określona w § 2 ust. 1 nie ulegnie przekroczeniu.

- zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw, do których mają zastosowanie zmienione przepisy;

- w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;

- zmiany w zakresie przedłużenia jej obowiązywania o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w sytuacji częściowego niezrealizowania ilości określonych w tabelach asortymentowo – cenowych,

- zmiany w umowie w przypadku zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji

zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika;

- zmiany cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w   stosunku do ceny objętej umową;

- jeżeli z powodu okoliczności niezawinionych przez żadną ze stron wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym umową, jest niemożliwe lub znacznie utrudnione,

§ 10

- Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do  umowy.

- Bez uprzedniej pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody Zamawiającego oraz w   przypadku  określonym w art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej Wykonawca nie może dokonać cesji  jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy wobec Zamawiającego na podmioty trzecie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z  dnia 29stycznia  2004r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane  przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze   stron.

WYKONAWCA 	             					ZAMAWIAJĄCY

...........................................                               ………………………………………..

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1- formularz asortymentowo- cenowy.

- Uwaga! Przedmiotowy wzór  umowy ulega rozszerzeniu o postanowienia zawarte w cz. XVI SIWZ /dzierżawa aparatu lub dostawa sprzętu laboratoryjnego/.  W przypadku złożenia oferty na zadania nr 1-4, 8 oraz 10 treść umowy zostanie odpowiednio   zmodyfikowana

- * wpisać właściwe