Warszawa 2019-12-09

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania nr 31/2019 - zamówienie na

DOSTAWĘ PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI - 4 zadania

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

- Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych.

Dotyczy Parametrów Technicznych:

- Zadanie 2 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie syntetycznych składników spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza preparat na bazie syntetycznych składników spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

- Zadanie 2 pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści do oceny mydło do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk w opakowaniu zapewniającym czystość mikrobiologiczną ? Opakowanie typu worek 700 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mydło do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk w opakowaniu zapewniającym czystość mikrobiologiczną.

- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 7 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)

lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624,14476) 
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624,14476)
W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązań.

- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 8 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura chusteczek 23g/m2?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura chusteczek 70g/m2?

W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązań.

- Dotyczy Zadania nr 4, pozycji nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją? Zgoda zamawiającego pozwoli na złożenie znacznie tańszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza produktu, o którym mowa w pytaniu.

- Dotyczy Zadania nr 4, pozycji nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na test wieloparametrowy typu IV, nielaminowany jednak posiadający oświadczenie producenta o braku zawartości ołowiu oraz metali ciężkich?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza produktu, o którym mowa w pytaniu.

- Dotyczy Zadania nr 4, pozycji nr 3:

Czy Zamawiający dopuści Pakiet B&D posiadający arkusz przebarwiający się z koloru niebieskiego na czarny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza produktu, o którym mowa w pytaniu.

- Dotyczy Zadania nr 4, pozycji nr 1, 2 i 3:

Asortyment ujęty we wskazanych pozycjach nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Wnosimy zatem o zgodę na złożenie stosownego oświadczenia.

Odpowiedź:

W sytuacji, gdy produkt nie podlega dopuszczeniu w oparciu o żadną z ustaw wymienionych w pkt. I.4. Ogłoszenia, Wykonawca może do oferty dołączyć stosowne oświadczenie lub w pkt. II formularzu OFERTA dopisać stosowną uwagę.

- Dotyczy Zadania nr 4, pozycji nr 4:

Czy w miejsce rękawa o szerokości 50mm Zamawiający dopuści rękaw 55mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza produktu, o którym mowa w pytaniu.

- Dotyczy Zadania nr 4, pozycji nr 8:

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo foliowy z zakładką w rozmiarze 200mmx50mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza produktu, o którym mowa w pytaniu.

- Dotyczy Zadania nr 4, pozycji nr 9:

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo foliowy z zakładką w rozmiarze 250mm x 60mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza produktu, o którym mowa w pytaniu.

- Dotyczy Zadania nr 4, pozycji nr 11:

Czy Zamawiający dopuści torbę papierową w rozmiarze 110mm x 30mm x 190mm?

Odpowiedź:

W specyfikacji - w form. asortymentowo-cenowym podany został rozmiar 110 mm x30mm x 190 mm, czyli taki jak w pytaniu.

- Dotyczy Zadania nr 4, pozycji nr 13:

Czy Zamawiający dopuści torbę papierową w rozmiarze 140mm x 75mm x 250mm?

Odpowiedź:

Brak jest w zadaniu nr 4 pozycji 13. Zadanie to zawiera 12 pozycji. Zamawiający nie dopuszcza produktu, o którym mowa w pytaniu.

DYREKTOR

Alina Chraboł - Sura