## Nr sprawy:01/ZP/2020

## PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów i materiałów medycznych jednorazowego użytku – 01/ZP/2020.

Zadania nr 1, poz. 11

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania strzykawek w opakowaniach a `80sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 17 op. a 80 sztuk..

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie nr 1, poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 12. strzykawkę insulinową z dokładaną igłą?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie nr 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści kaniule różowe, dostępne tylko w rozmiarze 20G 1,1 x 32mm, o przepływie 65ml/min?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie nr 1, poz. 15, 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kaniule:

W poz. 15-  rozm. 1,3 x 45 (18G - zielony) (a'100szt.) – przepływ 95 ml/min

W poz. 16- rozm. 1,1 x 32 (20G - różowy) (a'100szt.) – przepływ 65 ml/min?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie nr 1, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 95ml/min?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 1, poz. 14, poz. 19, poz. 23-24

Czy zamawiający wydzieli poz. 14, poz. 19, poz. 23-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp: zamawiający nie dokona zmiany wskazanej w pytaniu z uwagi na niewielki zakres zamówienia w poszczególnych zadaniach.

Zadanie nr 1, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści koreczki LUER LOCK pakowane a’1 szt. z przeliczeniem ilości na 300 szt.?

Odp: TAK.

Zadanie 1, poz. 24

Czy zamawiający dopuści stazy bezlateksowe w roli?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 1, poz. 24

Czy zamawiający dopuszcza stazy gumowe?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 1, poz. 24

Czy zamawiający dopuści wycenę za 1 szt. stazy gumowej?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 1, poz. 24

Stazy jednorazowego użytku lateksowe ( 1 op.=25szt.) - Czy Zamawiający oczekuje stazy bezlateksowej?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie nr 3, poz. 1 - 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a pakowane podwójnie: folia, folia/papier?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ..

Zadanie nr 3, poz. 1 - 7

Czy cewnik Foley'a może być zapakowany w opakowanie o wnętrzu foliowym a na zewnątrz papier-folia?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie nr 3, poz. 1 - 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem o pojemności 5 – 10ml?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie nr 3, poz. 1 - 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem o pojemności 30 – 50ml?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie nr 3, poz. 1 - 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie standardowego balona 10 ml.

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 3, poz. 7

Czy Zamawiający oczekuje standardowego cewnika Foley'a 24 bez prowadnicy?

Odp: Zamawiający życzy sobie cewniki z prowadnicą – wg SIWZ.

Zadanie 3, poz.8

Czy zamawiający wydzieli poz. 8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp: zamawiający nie dokona zmiany wskazanej w pytaniu z uwagi na niewielki zakres zamówienia w poszczególnych zadaniach.

Zadanie 3, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie próbki  o długości 50cm – zgodnie z opisem w formularzu cenowym (50-55cm).

Odp: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 3, poz. 9

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, w opisie produktu Zamawiający dopuszcza cewnik o długości 50-55, czy oczekiwana próbka produktu również ma się zawierać w tych wymiarach?

Odp: Oczekiwana próbka ma się zawierać w w/w wymiarach.

Zadanie 4, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści wziernik o długości całkowitej 113 mm +/- 1, długość części zwężonej ok 76 mm +/- 1; szerokość części zwężonej dla rozmiaru L-30 mm +/- 1; długość łyżki 109 mm (+/-1); dla rozmiaru M-26 mm +/-1 , długość łyżki 102 mm (+/-1); dla rozmiaru S-24 mm +/-1, długość łyżki 101 mm (+/-1); dla rozmiaru XS- 20 mm +/-1, długość łyżki 108 mm (+/-1); dla rozmiaru XXS-15 mm +/-, długość łyżki 102 mm (+/-1)?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 4, poz.1-4

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp: zamawiający nie dokona zmiany wskazanej w pytaniu z uwagi na niewielki zakres zamówienia w poszczególnych zadaniach.

Zadanie nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści sterylne pałeczki bawełniane o długości 150mm?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie nr 4, poz. 9 - 10

Czy Zamawiający dopuści wzierniki otoskopowe pakowane a’100 szt. z przeliczeniem ilości na 15 opakowań dla każdej pozycji?

Odp: Tak.

Zadanie nr 4, poz. 21

wymienione w/w pozycji ustniki do spirometrów abcMED jednorazowe papierowe  nie są ustnikami przeznaczonymi do spirometrów i pneumodozymetrów abcMED

Ustniki papierowe mogą być stosowane wyjątkowo w badaniach przesiewowych u osób zdrowych, w każdym przypadku podejrzenia obturacji - badanie wykonane z zastosowaniem ustników papierowych

należy powtórzyć z zastosowaniem głowicy pomiarowej wyposażonej w pneumotachograf dPP z ustnikami przeznaczonymi do spirometrów i pneumodozymetrów abcMED,

Ustnikami do spirometrów pneumodozymetrów abcMED są:

- Ustnik plastikowy [standardowy]             kod US 050,       klasa IIa,              pakowany po 50 szt,   jednorazowego użytku, - przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych

- Ustnik plastikowy uniwersalny                 kod UP 050,       klasa II a              pakowany po 50 szt,   jednorazowego użytku, - przeznaczony dla dzieci [ dla osób dorosłych chorych na POChP]

Proszę o rozważenie zmiany treści zamówienia odpowiednio do planowanej ilości osób dorosłych i dzieci

Uzasadnienie: typ ustnika ma istotny wpływ na wynik badania u osób chorych.

Proszę także o rozważenie uzupełnienia zamówienia o:

- Klips na nos       kod KN 050,       klasa I,  pakowanych po 50 szt , jednorazowego użytku

Zamawiana ilość klipsów powinna odpowiadać ilości pneumotachografów.

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie nr 4, poz. 21, 22

Czy Zamawiający dopuści ustniki pakowane pojedyńczo, niesterylne?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie nr 4, poz. 23, 24

W związku z problem z dostawą plastykowych, mikrobiologicznie czystych ustników prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie ustników niesterylnych dedykowanych dla spirometru LUNGTEST 1000.

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie nr 5, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o następujących parametrach:

Pojemność 10L, Kolor- Czerwony

Wysokość wewnętrzna - 280mm                                                                                                  Wysokość całkowita - 300mm

Otwór wrzutowy - 100mm Szerokość podstawy górnej 240 mm
Szerokość podstawy dolnej -200 mm ?

Odp: TAK.

Zadanie nr 6, poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje maski nr 5?

Odp: TAK.

Zadanie nr 6, poz. 5

Czy Zamawiający oczekuje maski nr 3?

Odp: TAK.

Zadanie 7

Nici chirurgiczne podskórne  Safil nr 3,0; 4/0 70 cm (28”)
Czy Zamawiający oczekuje nici igłą okrągłą i jest w stanie określić pożądaną wielkość igły?

Odp: Zamawiający oczekuje nici z igłą okrągłą, wielkość HR 26.

Zadanie 7, poz.4,5

W związku z zaprzestaniem wytwarzania i dystrybucji nici chirurgicznych Safil wytwarzanych z PGA (kwasu poliglikolowego) z dniem 1 października 2019 r. prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania nici Novosyn wytwarzanych z PGLA (poliglaktyny 910) o takich samych parametrach użytkowych, zgodnie z SIWZ.

Odp; Zamawiający dopuści do zaoferowania nici Novosyn.

Zadanie 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pudrowane mączką kukurydzianą, długości min. 280mm w rozmiarach od 6.0 do 9.0?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o lepszym, niższym poziomie AQL = 1.0, który gwarantuje wyższą jakość produktu. Niższy poziom AQL bowiem - oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.

Odp: Zamawiający dopuści rękawice o lepszym, niższym poziomie AQL = 1.0, który gwarantuje wyższą jakość produktu.

Zadanie 8, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice równoważne dla pozycji - rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm,  na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL  1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rozmiary XS-XL  op.’100 szt.?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka, w kolorze niebieskim, z długim mankietem, rękawice długości min. 292mm, teksturowane na palcach, w rozmiarze M (op.=100szt)?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp: TAK

Zadanie 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

Odp: Zamawiający dopuści pokrowiec wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2.

Zadanie 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec (tj. prześcieradło) wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 25g/m2?

Odp: Zamawiający dopuści pokrowiec (tj. prześcieradło) wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 25g/m2.

Zadanie 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90 x 200 cm?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza w/w prześcieradła.

Zadanie 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec (tj. podkład) wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 25g/m2?

Odp: Zamawiający dopuści pokrowiec (tj. podkład) wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 25g/m2 .

Zadanie 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp: Zamawiający dopuści podkład pakowany a’20szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Zadanie 9, poz. 5

Czy Zamawiający ma na myśli podkład o wymiarach 50cm  x dł. 50cm x 40szt w rolce?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ – na rolce o dł ok. 26 m.b.

Zadanie 9, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 1528 rolek, czy odcinków 50cm x 50cm?

Odp: Wycena ma dotyczyć rolek.

Zadanie 9, poz. 5

Czy Zamawiający oczekuje podkład 50cmx50cmx40m i oczekuje 1528 takich rolek?

Odp: Jak wyżej. Zamawiający oczekuje 1528 rolek.

Zadanie 9, poz. 6

Czy Zamawiający ma na myśli podkład o wymiarach 38cm  x dł. 50cm x 40szt w rolce?

Odp: Zamawiający ma na myśli podkład o wymiarach 38cm  x dł. 50cm x 40szt w rolce.

Zadanie nr 9, poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje podkład 38cmx50cmx40m i oczekuje 90 takich rolek?

Odp: Zamawiający oczekuje 90 takich rolek.

Zadanie 9, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści podkład 38cm x dł. 50cm x 80szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 9, poz.6

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 38 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2, 80 szt. w roli?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 9, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 9, poz.7

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 9, poz.7

- Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli 9 op. a `50szt. tj. 450 sztuk czepków?

Odp: Zamawiający oczekuje 9 opakowań po 50 sztuk, tj 450 czepków.

- Prosimy o dopuszczenie czepków w opakowaniach a`100szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości tj. 5 op. a `100sztuk.

Odp.  Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 9, poz. 8

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 9, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Fartucha jednorazowego z fizeliny, w rozmiarze uniwersalnym (pasujący na osoby w rozmiarze M, L, XL), niesterylny.

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 9, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarach L i XL?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 9, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 80x90.

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 9, poz. 10-12

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 9, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 9, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 9, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 60x80.

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 9, poz. 14

Czy Zamawiający ma na myśli 9 opakowań po 50 szt?

Odp: Zamawiający ma na myśli 9 opakowań po 50 szt.

Zadanie 9, poz. 14

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli 9 op. a `50szt. tj. 450 sztuk masek? Opakowanie a`50 sztuk to niepodzielna jednostka.

Odp. Zamawiający ma na myśli 9 opakowań po 50szt. tj. 450 sztuk masek.

Zadanie 9, poz. 15

Czy Zamawiający ma na myśli 11 opakowań po 50 szt?

Odp: Zamawiający ma na myśli 11 opakowań po 50 szt.

Zadanie 9, poz. 15

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli 11op. a `50szt. tj. 550 sztuk masek? Opakowanie a`50 sztuk to niepodzielna jednostka.

Odp. Zamawiający ma na myśli 11 opakowań po 50 szt. tj. 550 sztuk masek.

Zadanie 9, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści śliniak wykonany z celulozy?

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 9, poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie śliniaków bibułowo-foliowych.

Odp: Zamawiający oczekuje produktu o parametrach/właściwościach zgodnych z SIWZ.

Zadanie 9, poz. 6-8,14-17

Czy zamawiający wydzieli poz. 6-8,14-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp: zamawiający nie dokona zmiany wskazanej w pytaniu z uwagi na niewielki zakres zamówienia w poszczególnych zadaniach.

DYREKTOR

							   ALINA CHRABOŁ- SURA